V rámci veřejné zakázky „Dominikánská 2, Měnínská 4 – zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed“ byly vzneseny následující dotazy:

Vysvětlení: budova ÚMČ Brno-střed se skládá ze tří objektů:

Dominikánská 2 – hlavní budova (parc. č. 490, k.ú. Město Brno) a dvorní budova (parc. č. 493, k.ú. Město Brno)

Měnínská 4 (parc. č. 524, k.ú. Město Brno)

Otázka:

„Jsou obě budovy podsklepené po celém svém půdoryse nebo třeba jenom částečně?“

Odpověď:

Dominikánská 2 – hlavní budova je podsklepená z 80%, 3 podzemní podlaží

Dominikánská 2 – dvorní budova je podsklepená z 60%, 2 podzemní podlaží

Měnínská 4 – podsklepená z 50%

Otázka:

„U zakreslení budovy Dominikánská 2 , které je v nabídce v pdf, mi ty výkresy na stránce 1 a 2 připadají, že k tomuto objektu nepatří ( ty další výkresy na straně 3,4,5,6 to už odpovídají půdorysu z katastru v pořadí 4,3,2 a 1.nadzemní podlaží zakreslení pdf Měnínská 4 tam je to jasné a zřetelné, tam je to v pořádku?“

Odpověď:

Na profilu zadavatele jsou vyvěšeny aktualizované plány budov, kde je přehledně označeno, který výkres náleží ke které budově.

Otázka:

„Nemáte náhodou k dispozici údaj o celkové podlahové ploše obou objektů, což by pomohlo při výpočtu nabídkové ceny, mně vychází zastavěná  plocha Dominikánská 750 m2 krát počet podlaží  (5 podlaží včetně sklepa z toho část budovy 3 podlaží) cca 3620 m2, zastavěná plocha Měnínská 522 m2  krát počet podlaží (5 podlaží včetně sklepa) 2610 m2.“

Odpověď:

V současné době nemá ÚMČ Brno-střed požadovaný údaj.

Otázka:

„Je součástí také výkres krovů a střech?“

Odpověď:

Krov nebude předmětem požadovaných prací.

Střecha bude součástí požadovaných prací a to zakreslení tvaru střechy, vikýřů, oken ve střeše, komínů atd.

Otázka:
„Je měřítko 1:100 pro vyhotovení závazné? Vzhledem k rozsahu a složitosti (zařizovací předměty, radiátory, popisy,..) by bylo vhodnější měřítko 1:50?“

Odpověď:

Půdorys bude závazně v měřítku 1:50 a to s ohledem na přehlednost.
Pohledy budou závazně v měřítku 1:100.

Otázka:

„V příloze byly i půdorysy části objektu, zasahující do vedlejšího pozemku p.č. 493. Jsou tyto prostory součástí zaměření?“

Odpověď:

Ano.

Otázka:

„Je možné definovat umístění podélných a příčných řezů (např. zákresem do půdorysů 1.NP)?“

Odpověď:

Řezy jsou nově umístěny na profil zadavatele.

Otázka:

„Ze zaslané zadávací dokumentace není znám přesný rozsah uvažovaných prací. Zásadně se liší zejména rozsah projekčních prací uvedený ve Výzvě a v předloženém návrhu Smlouvy o dílo.
Ve Výzvě k podání cenových nabídek je uveden požadovaný rozsah pasportizace pouze na půdorysy jednotlivých podlaží. V návrhu Smlouvy o dílo v článku II. Předmět Smlouvy a Díla jsou uvedeny i řezy a pohledy všech fasád. Dále bude předmětem díla i zaměření a zkreslení nádvoří u objektu Dominikánská 2, případně vnitrobloku u objektu Měnínská 4? Požádám o upřesnění zadání.“

Odpověď:

Výzva k podání cenové nabídky je stručným výčtem požadovaných prací, celý rozsah požadovaných prací je popsán ve smlouvě o dílo (obchodní podmínky), která je součástí zadávací dokumentace.