## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  | 2 | ŠJ Brno, Horní 16 - Rekonstrukce kuchyně
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO01 |  | Rekonstrukce kuchyně
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
1374 |  | ŠJ Brno, Horní 16
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 1374
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Provoz investora |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  | 0
HZS |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 1374 ŠJ Brno, Horní 16 |  |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | SO01 Rekonstrukce kuchyně |  |  | ŠJ Brno, Horní 16 - Rekonstrukce kuchyně
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Výrobky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | Tapety |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D98 | Vedlejší náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D99 | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 1374 ŠJ Brno, Horní 16 |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | SO01 Rekonstrukce kuchyně |  | ŠJ Brno, Horní 16 - Rekonstrukce kuchyně
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Cena celkem bez DPH
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 319201317R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm | m2 | 87.4699 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02375
|  | ;- m.č. 101, dvě stěny pod dřevěný obklad |  | 0 |  |  | ;- m.č. 101, dvě stěny pod dřevěný obklad
|  | m2 : 24,00*3,22 |  | 77.28 |  |  | m2 : 24,00*3,22
|  | odpoč. : - 1,48*1,99-1,78*1,14*4 |  | -11.062 |  |  | odpoč. : - 1,48*1,99-1,78*1,14*4
|  | m2 : 9,53*2,23 |  | 21.2519 |  |  | m2 : 9,53*2,23
2 | 342247532R00 | Příčky z cihel např. HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5 cm | m2 | 6.804 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09487
|  | ;- m.č. 102, Pozn. 11 |  | 0 |  |  | ;- m.č. 102, Pozn. 11
|  | m2 : 2,10*3,24 |  | 6.804 |  |  | m2 : 2,10*3,24
3 | 342261111RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 3.9528 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02754
|  | ;- m.č. 104, vodovod. šachta |  | 0 |  |  | ;- m.č. 104, vodovod. šachta
|  | m2 : (0,66+0,28*2)*3,24 |  | 3.9528 |  |  | m2 : (0,66+0,28*2)*3,24
4 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 22.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186
|  | m.č. 102, ozn. D, m2 : 22,76 |  | 22.76 |  |  | m.č. 102, ozn. D, m2 : 22,76
5 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 5.34 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102
|  | - m.č. 102, m : 2,10+3,24 |  | 5.34 |  |  | - m.č. 102, m : 2,10+3,24
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
6 | 601011102R00 | Postřik stropů cementový Cemix 052 ručně | m2 | 184.02 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00545
|  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94 |  | 47.52 |  |  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94
|  | m.č. 103, m2 :10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 :10,30
|  | m.č. 104, m2 :11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 :11,10
|  | m.č. 105, m2 :7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 :7,30
|  | m.č. 106, m2 :3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 :3,60
|  | m.č. 107, m2 :9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 :9,90
|  | m.č. 108, m2 :94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 :94,30
7 | 601011112RT5 | Omítka stropů jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 136.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03713
|  | m.č. 103, m2 :10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 :10,30
|  | m.č. 104, m2 :11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 :11,10
|  | m.č. 105, m2 :7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 :7,30
|  | m.č. 106, m2 :3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 :3,60
|  | m.č. 107, m2 :9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 :9,90
|  | m.č. 108, m2 :94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 :94,30
8 | 601011131RT5 | Omítka stropů jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 47.52 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142
|  | ;- m.č. 102, pod podhledem C - sádrokarton a D - kazetový podhled |  | 0 |  |  | ;- m.č. 102, pod podhledem C - sádrokarton a D - kazetový podhled
|  | m2 : 8,00*5,94 |  | 47.52 |  |  | m2 : 8,00*5,94
9 | 601011144RT2 | Štuk na stropech Cemix 113 ručně tloušťka vrstvy 3 mm | m2 | 136.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00439
|  | m.č. 103-108, m2 : 136,50 |  | 136.5 |  |  | m.č. 103-108, m2 : 136,50
10 | 602011102R00 | Postřik cementový Cemix 052 ručně | m2 | 146.3244 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00545
|  | - pod jádrovou omítku nad keramickým obkladem, m2 : 146,3244 |  | 146.3244 |  |  | - pod jádrovou omítku nad keramickým obkladem, m2 : 146,3244
11 | 602011118RT5 | Omítka jádrová vápenná Cemix 102 ručně tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 146.3244 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294
|  | ;- nad keramickým obkladem v. 200 cm |  | 0 |  |  | ;- nad keramickým obkladem v. 200 cm
|  | m.č. 102, m2 : (8,00+5,94)*2*1,24-5,23*0,92+2,00*1,24 |  | 32.2396 |  |  | m.č. 102, m2 : (8,00+5,94)*2*1,24-5,23*0,92+2,00*1,24
|  | m.č. 103, m2 :(3,80+2,70)*2*1,24-2,34*0,92 |  | 13.9672 |  |  | m.č. 103, m2 :(3,80+2,70)*2*1,24-2,34*0,92
|  | m.č. 104, m2 :(3,80+2,87)*2*1,24-2,34*0,92 |  | 14.3888 |  |  | m.č. 104, m2 :(3,80+2,87)*2*1,24-2,34*0,92
|  | m.č. 105, m2 :(3,60+2,00)*2*1,24 |  | 13.888 |  |  | m.č. 105, m2 :(3,60+2,00)*2*1,24
|  | m.č. 106, m2 :(1,80+2,00)*2*1,24 |  | 9.424 |  |  | m.č. 106, m2 :(1,80+2,00)*2*1,24
|  | m.č. 107, m2 :5,90*1,24*2+1,60*1,20*2 |  | 18.472 |  |  | m.č. 107, m2 :5,90*1,24*2+1,60*1,20*2
|  | m.č. 108, m2 :(11,90*2+7,90*2)*1,24+(2,00+0,80)*1,24*2 |  | 56.048 |  |  | m.č. 108, m2 :(11,90*2+7,90*2)*1,24+(2,00+0,80)*1,24*2
|  | odpoč. m2 :-5,34*0,92-2,94*0,92-1,78*0,63*4 |  | -12.1032 |  |  | odpoč. m2 :-5,34*0,92-2,94*0,92-1,78*0,63*4
0
12 | 602011131RT5 | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 87.4699 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0127
|  | ;- m.č. 101, na vyrovnané stěny maltou, pod dřevěný obklad |  | 0 |  |  | ;- m.č. 101, na vyrovnané stěny maltou, pod dřevěný obklad
|  | m2 :24,00*3,22 |  | 77.28 |  |  | m2 :24,00*3,22
|  | odpoč. :-1,48*1,99-1,78*1,14*4 |  | -11.062 |  |  | odpoč. :-1,48*1,99-1,78*1,14*4
|  | m2 :9,53*2,23 |  | 21.2519 |  |  | m2 :9,53*2,23
13 | 602011144RT2 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113 ručně tloušťka vrstvy 3 mm | m2 | 164.1994 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00394
|  | ;- nad keramickým obkladem v. 200 cm |  | 0 |  |  | ;- nad keramickým obkladem v. 200 cm
|  | m.č. 102, m2 :(8,00+5,94)*2*1,24-5,23*0,92+2,00*1,24 |  | 32.2396 |  |  | m.č. 102, m2 :(8,00+5,94)*2*1,24-5,23*0,92+2,00*1,24
|  | m.č. 103, m2 :(3,80+2,70)*2*1,24-2,34*0,92 |  | 13.9672 |  |  | m.č. 103, m2 :(3,80+2,70)*2*1,24-2,34*0,92
|  | m.č. 104, m2 :(3,80+2,87)*2*1,24-2,34*0,92 |  | 14.3888 |  |  | m.č. 104, m2 :(3,80+2,87)*2*1,24-2,34*0,92
|  | m.č. 105, m2 :(3,60+2,00)*2*1,24 |  | 13.888 |  |  | m.č. 105, m2 :(3,60+2,00)*2*1,24
|  | m.č. 106, m2 :(1,80+2,00)*2*1,24 |  | 9.424 |  |  | m.č. 106, m2 :(1,80+2,00)*2*1,24
|  | m.č. 107, m2 :5,90*1,24*2+1,60*1,20*2 |  | 18.472 |  |  | m.č. 107, m2 :5,90*1,24*2+1,60*1,20*2
|  | m.č. 108, m2 :(11,90*2+7,90*2)*1,24+(2,00+0,80)*1,24*2 |  | 56.048 |  |  | m.č. 108, m2 :(11,90*2+7,90*2)*1,24+(2,00+0,80)*1,24*2
|  | odpoč. m2 :-5,34*0,92-2,94*0,92-1,78*0,63*4 |  | -12.1032 |  |  | odpoč. m2 :-5,34*0,92-2,94*0,92-1,78*0,63*4
|  | m.č. 101, pod tapetu, m2 : 5,50*3,25 |  | 17.875 |  |  | m.č. 101, pod tapetu, m2 : 5,50*3,25
14 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 216.7682 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
|  | okna, m2 : (2,34*1,80*2+5,34*1,80*2+2,94*1,80+1,78*1,14*4)*1,20 |  | 49.2682 |  |  | okna, m2 : (2,34*1,80*2+5,34*1,80*2+2,94*1,80+1,78*1,14*4)*1,20
|  | ochrana podlahy m.č. 101, m2 : (24,00+9,50)*2,00*2 |  | 134 |  |  | ochrana podlahy m.č. 101, m2 : (24,00+9,50)*2,00*2
|  | ochrana stropu m.č. 101, m2 : (24,00+9,50)*1,00 |  | 33.5 |  |  | ochrana stropu m.č. 101, m2 : (24,00+9,50)*1,00
15 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 36.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
|  | ;- výpomoci pro elektro |  | 0 |  |  | ;- výpomoci pro elektro
|  | m2 : 110,00*0,03 + 35,00*0,07 + 10,00*0,10 |  | 6.75 |  |  | m2 : 110,00*0,03 + 35,00*0,07 + 10,00*0,10
|  | ;- výpomoci pro ÚT |  | 0 |  |  | ;- výpomoci pro ÚT
|  | m2 : 75,00 * 0,10 |  | 7.5 |  |  | m2 : 75,00 * 0,10
|  | ;-výpomoci pro ZTI |  | 0 |  |  | ;-výpomoci pro ZTI
|  | m2 : 150,00 * 0,15 |  | 22.5 |  |  | m2 : 150,00 * 0,15
16 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká vč. postřiku | m2 | 228.6786 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04558
|  | ;- pod obklady stěn |  | 0 |  |  | ;- pod obklady stěn
|  | ;Skladba S1 |  | 0 |  |  | ;Skladba S1
|  | m.č. 102, m2 :(8,00+5,94)*2*2,00+2,01*2,00 |  | 59.78 |  |  | m.č. 102, m2 :(8,00+5,94)*2*2,00+2,01*2,00
|  | odpoč. :-1,40*2,00*2-5,34*0,88-1,30*2,00 |  | -12.8992 |  |  | odpoč. :-1,40*2,00*2-5,34*0,88-1,30*2,00
|  | m.č. 103, m2 :(3,80*2+2,70*2-0,80)*2,00-2,34*0,88 |  | 22.3408 |  |  | m.č. 103, m2 :(3,80*2+2,70*2-0,80)*2,00-2,34*0,88
|  | m.č. 104, m2 :(3,80*2+2,87*2-0,80)*2,00-2,34*0,88 |  | 23.0208 |  |  | m.č. 104, m2 :(3,80*2+2,87*2-0,80)*2,00-2,34*0,88
|  | m.č. 105, m2 :(3,60*2+2,00*2-0,80)*2,00 |  | 20.8 |  |  | m.č. 105, m2 :(3,60*2+2,00*2-0,80)*2,00
|  | m.č. 106, m2 :(1,80*2+2,00*2-0,80)*2,00-0,50*0,90 |  | 13.15 |  |  | m.č. 106, m2 :(1,80*2+2,00*2-0,80)*2,00-0,50*0,90
|  | ;m.č. 107, m2 :(5,90*2-0,80*4)*2,00 |  | 17.2 |  |  | ;m.č. 107, m2 :(5,90*2-0,80*4)*2,00
|  | m.č.108, m2 :(11,90*2+7,90*2-1,73)*2,00 |  | 75.74 |  |  | m.č.108, m2 :(11,90*2+7,90*2-1,73)*2,00
|  | odpoč. :-5,34*0,88-2,94*0,88-1,78*1,11*3 |  | -13.2138 |  |  | odpoč. :-5,34*0,88-2,94*0,88-1,78*1,11*3
|  | ; m2 :(2,00+0,80)*2*2,00+(2,80*2+0,18)*2,00 |  | 22.76 |  |  | ; m2 :(2,00+0,80)*2*2,00+(2,80*2+0,18)*2,00
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
17 | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 | m3 | 0.243 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525
|  | ;m.č. 102, sokl v. 100 mm pod skříně |  | 0 |  |  | ;m.č. 102, sokl v. 100 mm pod skříně
|  | m3 : 2,70*0,45*0,10*2 |  | 0.243 |  |  | m3 : 2,70*0,45*0,10*2
18 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 5 cm před vložením výztuže | m3 | 8.5968 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skladba P1, m3 : 171,936*0,05 |  | 8.5968 |  |  | Skladba P1, m3 : 171,936*0,05
19 | 631351101R00 | Bednění stěn v podlahách - zřízení | m2 | 0.63 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141
|  | ;- m.č. 102, sokl pod skříně |  | 0 |  |  | ;- m.č. 102, sokl pod skříně
|  | m2 : (2,70+0,45)*0,10*2 |  | 0.63 |  |  | m2 : (2,70+0,45)*0,10*2
20 | 631351102R00 | Bednění stěn v podlahách -odstranění | m2 | 0.63 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m2 : 0,63 |  | 0.63 |  |  | m2 : 0,63
21 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.2599 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662
|  | ;KARI 150/150/4 mm, Skladba P1, 171,936 m2 |  | 0 |  |  | ;KARI 150/150/4 mm, Skladba P1, 171,936 m2
|  | t : 171,936*1,15*1,3146*0,001 |  | 0.2599 |  |  | t : 171,936*1,15*1,3146*0,001
22 | 632411150RT2 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 30 Cemix 030, 30 MPa | m2 | 171.936 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
|  | ; Skladba P1 |  | 0 |  |  | ; Skladba P1
|  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80 |  | 35.436 |  |  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80
|  | m.č. 103, m2 :10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 :10,30
|  | m.č. 104, m2 :11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 :11,10
|  | m.č. 105, m2 :7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 :7,30
|  | m.č. 106, m2 :3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 :3,60
|  | m.č. 107, m2 :9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 :9,90
|  | m.č. 108, m2 :94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 :94,30
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
23 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 181.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158
|  | - m.č. 102, pro montáž podhledů m2 : 8,00*5,90 |  | 47.2 |  |  | - m.č. 102, pro montáž podhledů m2 : 8,00*5,90
|  | - m.č. 108, pro demontáž a zpět. montáž VZT potrubí, m2 : 94,30 |  | 94.3 |  |  | - m.č. 108, pro demontáž a zpět. montáž VZT potrubí, m2 : 94,30
|  | - m.č. 101, kolem upravovaných stěn, m2 : (24,00+9,50)*1,20 |  | 40.2 |  |  | - m.č. 101, kolem upravovaných stěn, m2 : (24,00+9,50)*1,20
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m před předáním do užívání | m2 | 472.758 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
|  | m2 : 24,70*19,14 |  | 472.758 |  |  | m2 : 24,70*19,14
25 | 953943113R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234
|  | - m.č. 102, osaz. rozvaděče 780x780xmm, ks : 1 |  | 1 |  |  | - m.č. 102, osaz. rozvaděče 780x780xmm, ks : 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
26 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 6.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
|  | - m.č. 108, m2 : 1,00*3,24 + 0,50*3,24*2 |  | 6.48 |  |  | - m.č. 108, m2 : 1,00*3,24 + 0,50*3,24*2
27 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 17.1936 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;- m.č. 102,103,104,105,106,107,108, plocha dle bourání dlažeb |  | 0 |  |  | ;- m.č. 102,103,104,105,106,107,108, plocha dle bourání dlažeb
|  | m3 : 171,936 * 0,10 |  | 17.1936 |  |  | m3 : 171,936 * 0,10
28 | 965081813R00 | Bourání dlaždic keramických tl. nad 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 171.936 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m.č. 102, m2 : 8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80 |  | 35.436 |  |  | m.č. 102, m2 : 8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80
|  | m.č. 103, m2 : 10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 : 10,30
|  | m.č. 104, m2 : 11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 : 11,10
|  | m.č. 105, m2 : 7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 : 7,30
|  | m.č. 106, m2 : 3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 : 3,60
|  | m.č. 107, m2 : 9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 : 9,90
|  | m.č. 108, m2 : 94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 : 94,30
29 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ks : 5 |  | 5 |  |  | ks : 5
30 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ks : 2 |  | 2 |  |  | ks : 2
31 | 968062747R00 | Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 | m2 | 19.8936 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | ;- denní místn. u schodiště a výtahu |  | 0 |  |  | ;- denní místn. u schodiště a výtahu
|  | m2 : (1,84+4,30)*3,24 |  | 19.8936 |  |  | m2 : (1,84+4,30)*3,24
32 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.304 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117
|  | - bourací práce, pozn. A m2 : 0,80*1,97*4 |  | 6.304 |  |  | - bourací práce, pozn. A m2 : 0,80*1,97*4
33 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.516 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
|  | - bourací práce, pozn. A, m2 : 1,40*1,97*2 |  | 5.516 |  |  | - bourací práce, pozn. A, m2 : 1,40*1,97*2
34 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.1215 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139
|  | ;- pozn. 5, úprava stav. otvoru pro nový rozvaděč |  | 0 |  |  | ;- pozn. 5, úprava stav. otvoru pro nový rozvaděč
|  | m3 : 0,90*0,45*0,30 |  | 0.1215 |  |  | m3 : 0,90*0,45*0,30
35 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 90 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
|  | - výpomoci pro elektro, ks : 90 |  | 90 |  |  | - výpomoci pro elektro, ks : 90
36 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 110 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | - výpomoci pro elektro, m : 110,00 |  | 110 |  |  | - výpomoci pro elektro, m : 110,00
37 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 35 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | - výpomoci pro elektro, m : 35,00 |  | 35 |  |  | - výpomoci pro elektro, m : 35,00
38 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | - výpomoci pro elektro, m : 10,00 |  | 10 |  |  | - výpomoci pro elektro, m : 10,00
39 | 974031143R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm | m | 75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | - výpomoci pro ÚT, m : 75,00 |  | 75 |  |  | - výpomoci pro ÚT, m : 75,00
40 | 976047231R00 | Vybourání odvodňovacího žlabu tl. do 10 cm | m | 8.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;- ;bourací práce pozn. 6, vybourání odvodňov.žlabu v podlaze |  | 0 |  |  | ;- ;bourací práce pozn. 6, vybourání odvodňov.žlabu v podlaze
|  | m .č. 108, m : 4,00+1,50+1,20+0,80*2 |  | 8.3 |  |  | m .č. 108, m : 4,00+1,50+1,20+0,80*2
41 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 17.945 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;- zábradlí schodiště |  | 0 |  |  | ;- zábradlí schodiště
|  | m : (3,475+0,16)*2+2,36+4,23+1,205+2,88 |  | 17.945 |  |  | m : (3,475+0,16)*2+2,36+4,23+1,205+2,88
42 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 184.02 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m.č. 102, m2 : 8,00*5,94 |  | 47.52 |  |  | m.č. 102, m2 : 8,00*5,94
|  | m.č. 103, m2 : 10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 : 10,30
|  | m.č. 104, m2 : 11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 : 11,10
|  | m.č. 105, m2 : 7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 : 7,30
|  | m.č. 106, m2 : 3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 : 3,60
|  | m.č. 107, m2 : 9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 : 9,90
|  | m.č. 108, m2 : 94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 : 94,30
43 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 218.608 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;- na celou výšku stěny |  | 0 |  |  | ;- na celou výšku stěny
|  | m.č. 102, m2 : (8,00+5,94)*2*3,24-5,34*1,80-1,40*1,97*2-1,30*3,24 |  | 70.9912 |  |  | m.č. 102, m2 : (8,00+5,94)*2*3,24-5,34*1,80-1,40*1,97*2-1,30*3,24
|  | ;- nad keram. obkladem v. 200 cm |  | 0 |  |  | ;- nad keram. obkladem v. 200 cm
|  | m.č. 103, m2 : (3,80+2,70)*2*1,24-2,34*0,92 |  | 13.9672 |  |  | m.č. 103, m2 : (3,80+2,70)*2*1,24-2,34*0,92
|  | m.č. 104, m2 : (3,80+2,87)*2*1,24-2,34*0,92 |  | 14.3888 |  |  | m.č. 104, m2 : (3,80+2,87)*2*1,24-2,34*0,92
|  | m.č. 105, m2 : (3,60+2,00)*2*1,24 |  | 13.888 |  |  | m.č. 105, m2 : (3,60+2,00)*2*1,24
|  | m.č. 106, m2 : (1,80+2,00)*2*1,24 |  | 9.424 |  |  | m.č. 106, m2 : (1,80+2,00)*2*1,24
|  | m.č. 107, m2 : 5,90*1,24*2+1,60*1,20*2 |  | 18.472 |  |  | m.č. 107, m2 : 5,90*1,24*2+1,60*1,20*2
|  | m.č. 108, m2 : (11,90*2+7,90*2)*1,24+(2,00+0,80)*1,24*2 |  | 56.048 |  |  | m.č. 108, m2 : (11,90*2+7,90*2)*1,24+(2,00+0,80)*1,24*2
|  | odpoč. m2 : - 5,34*0,92-2,94*0,92-1,78*0,63*4 |  | -12.1032 |  |  | odpoč. m2 : - 5,34*0,92-2,94*0,92-1,78*0,63*4
|  | ; - nad dřevěným obkladem v. 223 cm, dvě stěny |  | 0 |  |  | ; - nad dřevěným obkladem v. 223 cm, dvě stěny
|  | m.č. 101, m2 : (24,00+9,20) * (3,24-2,23) |  | 33.532 |  |  | m.č. 101, m2 : (24,00+9,20) * (3,24-2,23)
0
44 | 978057331R00 | Odsekání obkladů soklíků z keramických dlaždic | m | 23.68 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m.č. 102, m : (8,00+5,94)*2-1,45*2-1,30 |  | 23.68 |  |  | m.č. 102, m : (8,00+5,94)*2-1,45*2-1,30
45 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 2.745 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;- parapety oken |  | 0 |  |  | ;- parapety oken
|  | m2 : (5,34*2+2,34*2+2,94)*0,15 |  | 2.745 |  |  | m2 : (5,34*2+2,34*2+2,94)*0,15
46 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 236.881 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m.č. 101, m2 : 24,00*2,00+(2,50+4,35+2,23)*2,00 |  | 66.16 |  |  | m.č. 101, m2 : 24,00*2,00+(2,50+4,35+2,23)*2,00
|  | odpočet : -1,48*2,00-1,78*4*1,14 |  | -11.0768 |  |  | odpočet : -1,48*2,00-1,78*4*1,14
|  | m.č. 103, m2 : (3,80*2+2,70*2-0,80)*2,00-2,34*0,88 |  | 22.3408 |  |  | m.č. 103, m2 : (3,80*2+2,70*2-0,80)*2,00-2,34*0,88
|  | m.č. 104, m2 : (3,80*2+2,87*2-0,80)*2,00-2,34*0,88 |  | 23.0208 |  |  | m.č. 104, m2 : (3,80*2+2,87*2-0,80)*2,00-2,34*0,88
|  | m.č. 105, m2 : (3,60*2+2,00*2-0,80)*2,00 |  | 20.8 |  |  | m.č. 105, m2 : (3,60*2+2,00*2-0,80)*2,00
|  | m.č. 106, m2 : (1,80*2+2,00*2-0,80)*2,00-0,50*0,90 |  | 13.15 |  |  | m.č. 106, m2 : (1,80*2+2,00*2-0,80)*2,00-0,50*0,90
|  | ;m.č. 107, m2 : (5,90*2-0,80*4)*2,00 |  | 17.2 |  |  | ;m.č. 107, m2 : (5,90*2-0,80*4)*2,00
|  | m.č.108, m2 : (11,90*2+7,90*2-1,73)*2,00 |  | 75.74 |  |  | m.č.108, m2 : (11,90*2+7,90*2-1,73)*2,00
|  | odpoč. : -5,34*0,88-2,94*0,88-1,78*1,11*3 |  | -13.2138 |  |  | odpoč. : -5,34*0,88-2,94*0,88-1,78*1,11*3
|  | ; m2 : (2,00+0,80)*2*2,00+(2,80*2+0,18)*2,00 |  | 22.76 |  |  | ; m2 : (2,00+0,80)*2*2,00+(2,80*2+0,18)*2,00
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
47 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 47.9567 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
48 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr například Primer G (fa Mapei) | m2 | 185.824 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021
|  | Skladba P1, m2 : 171,936 |  | 171.936 |  |  | Skladba P1, m2 : 171,936
|  | vytažení na stěnu do v. 100 mm, m2 : 138,88*0,10 |  | 13.888 |  |  | vytažení na stěnu do v. 100 mm, m2 : 138,88*0,10
49 | 711212001RT2 | Hydroizolační povlak - nátěr například Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti | m2 | 185.824 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158
|  | ; Skladba P1 |  | 0 |  |  | ; Skladba P1
|  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80 |  | 35.436 |  |  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80
|  | m.č. 103, m2 :10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 :10,30
|  | m.č. 104, m2 :11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 :11,10
|  | m.č. 105, m2 :7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 :7,30
|  | m.č. 106, m2 :3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 :3,60
|  | m.č. 107, m2 :9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 :9,90
|  | m.č. 108, m2 :94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 :94,30
|  | Mezisoučet |  | 0 |  |  | Mezisoučet
|  | vytažení na stěnu do v. 100 mm, m2 : 138,88*0,10 |  | 13.888 |  |  | vytažení na stěnu do v. 100 mm, m2 : 138,88*0,10
50 | 711212601RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna například Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) | m | 138.88 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029
|  | m.č. 102, m :(8,00+5,94)*2 |  | 27.88 |  |  | m.č. 102, m :(8,00+5,94)*2
|  | m.č. 103, m :(3,80+2,70)*2 |  | 13 |  |  | m.č. 103, m :(3,80+2,70)*2
|  | m.č. 104, m :(3,80+2,87)*2 |  | 13.34 |  |  | m.č. 104, m :(3,80+2,87)*2
|  | m.č. 105, m :(2,00+3,60)*2 |  | 11.2 |  |  | m.č. 105, m :(2,00+3,60)*2
|  | m.č.106, m :(2,00+1,80)*2 |  | 7.6 |  |  | m.č.106, m :(2,00+1,80)*2
|  | m.č. 107, m :(5,80+1,73)*2 |  | 15.06 |  |  | m.č. 107, m :(5,80+1,73)*2
|  | m.č. 108, m :(11,90+7,90)*2+(2,00+0,80)*2+2,80*2 |  | 50.8 |  |  | m.č. 108, m :(11,90+7,90)*2+(2,00+0,80)*2+2,80*2
51 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 3.75 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
52 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 171.936 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ; Skladba P1 |  | 0 |  |  | ; Skladba P1
|  | ;- kročejová izolace tl. 20 mm |  | 0 |  |  | ;- kročejová izolace tl. 20 mm
|  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80 |  | 35.436 |  |  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80
|  | m.č. 103, m2 :10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 :10,30
|  | m.č. 104, m2 :11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 :11,10
|  | m.č. 105, m2 :7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 :7,30
|  | m.č. 106, m2 :3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 :3,60
|  | m.č. 107, m2 :9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 :9,90
|  | m.č. 108, m2 :94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 :94,30
53 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 171.936 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
|  | ;Skladba P1 |  | 0 |  |  | ;Skladba P1
|  | m.č. 102,103,104,105,106,107,108, m2 : 171,936 |  | 171.936 |  |  | m.č. 102,103,104,105,106,107,108, m2 : 171,936
54 | 713191221R00 | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky | m | 138.88 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m.č. 102, m : (8,00+5,94)*2 |  | 27.88 |  |  | m.č. 102, m : (8,00+5,94)*2
|  | m.č. 103, m : (3,80+2,70)*2 |  | 13 |  |  | m.č. 103, m : (3,80+2,70)*2
|  | m.č. 104, m : (3,80+2,87)*2 |  | 13.34 |  |  | m.č. 104, m : (3,80+2,87)*2
|  | m.č. 105, m : (2,00+3,60)*2 |  | 11.2 |  |  | m.č. 105, m : (2,00+3,60)*2
|  | m.č.106, m : (2,00+1,80)*2 |  | 7.6 |  |  | m.č.106, m : (2,00+1,80)*2
|  | m.č. 107, m : (5,80+1,73)*2 |  | 15.06 |  |  | m.č. 107, m : (5,80+1,73)*2
|  | m.č. 108, m : (11,90+7,90)*2+(2,00+0,80)*2+2,80*2 |  | 50.8 |  |  | m.č. 108, m : (11,90+7,90)*2+(2,00+0,80)*2+2,80*2
55 | 63166811 | Deska například Rotaflex TSPS 02 tl.20 mm útlum kroč. hluku | m2 | 175.3747 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63166811 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016
|  | ;Dodávka |  | 0 |  |  | ;Dodávka
|  | m2 : 171,936 * 1,02 |  | 175.3747 |  |  | m2 : 171,936 * 1,02
56 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 1.9 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
57 | 720000 | Zdravotní instalace - dle rozpočtu spec. profese D+M rozvodů ZTI vč. zařizovacích předmětů | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
58 | 730001 | Demont. a montáž litinových stáv. radiátorů vč. plopláchnutí | kpl | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - m.č. 102,103, 104, 108, ks : 5 |  | 5 |  |  | - m.č. 102,103, 104, 108, ks : 5
59 | 730002 | D+M nových ventilů, přechodek k radiátorům | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kpl : 1 |  | 1 |  |  | kpl : 1
60 | 730003 | D+M ocel. nových trubek k radiátorům,,vč.demontáže stáv. potrubí | m | 75 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m : 75,0 |  | 75 |  |  | m : 75,0
61 | 730005 | Izolace potrubí ÚT | m | 75 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3.2 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
63 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 37.2395 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;- m.č. 101, dvě stěny , v. 223 cm |  | 0 |  |  | ;- m.č. 101, dvě stěny , v. 223 cm
|  | m2 : 24,00*2,23-1,40*2,23-1,50*1,48-9,20*2,23-1,35*1,48 |  | 25.664 |  |  | m2 : 24,00*2,23-1,40*2,23-1,50*1,48-9,20*2,23-1,35*1,48
|  | m2 : 2,50*(2,23-1,48)+4,35*2,23 |  | 11.5755 |  |  | m2 : 2,50*(2,23-1,48)+4,35*2,23
64 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 176 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
|  | m : 88,00 * 2,00 |  | 176 |  |  | m : 88,00 * 2,00
65 | 766001 | Laminátový obklad stěn, struktura bíleného dřeva, 2800x2070x18 mm, barva např.Magnolia 2507 SU, D+M | m2 | 88 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
|  | ;Skladba 1, Povrchová úprava stěn v jídelně, |  | 0 |  |  | ;Skladba 1, Povrchová úprava stěn v jídelně,
|  | ;- m.č. 101 |  | 0 |  |  | ;- m.č. 101
|  | m2 :24,00*3,22 - 5,425*3,22 |  | 59.8115 |  |  | m2 :24,00*3,22 - 5,425*3,22
|  | odpoč. :-1,48*1,99-1,78*1,14*4 |  | -11.062 |  |  | odpoč. :-1,48*1,99-1,78*1,14*4
|  | m2 :9,53*3,24 |  | 30.8772 |  |  | m2 :9,53*3,24
|  | 10% na oříznutí, m2 : 8,3733 |  | 8.3733 |  |  | 10% na oříznutí, m2 : 8,3733
66 | 766002 | Dřevotřísková skříň 2700/1900/450 mm, materiál béžové lamino, D+M | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m.č. 102, ks : 1 |  | 1 |  |  | m.č. 102, ks : 1
67 | 766003 | Kuchyňská linka s dřezem vč. vestavné lednice a mikrovlnné trouby, D+M | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;Kuchyňská linka s dřezem, š. 150 cm, hl. 60 cm, laminátová, |  | 0 |  |  | ;Kuchyňská linka s dřezem, š. 150 cm, hl. 60 cm, laminátová,
|  | ; vč. horních skříněk, RAL 1013 |  | 0 |  |  | ; vč. horních skříněk, RAL 1013
|  | ;Mikrovlnná trouba vestavná, příkon 1200 W, objem 20 l, počet |  | 0 |  |  | ;Mikrovlnná trouba vestavná, příkon 1200 W, objem 20 l, počet
|  | ; úrovní výkonu 5, výkon mikrovln. ohřevu 700W, |  | 0 |  |  | ; úrovní výkonu 5, výkon mikrovln. ohřevu 700W,
|  | ; rozmrazování, časovač |  | 0 |  |  | ; rozmrazování, časovač
|  | ;Vestavná lednice s mrazničkou, energetická třída A++, rozměry |  | 0 |  |  | ;Vestavná lednice s mrazničkou, energetická třída A++, rozměry
|  | ; 840x595x545 mm, objem chlad.části 92 l, mrazničky15 l |  | 0 |  |  | ; 840x595x545 mm, objem chlad.části 92 l, mrazničky15 l
|  | kpl : 1 |  | 1 |  |  | kpl : 1
68 | 60510000 | Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m | m | 193.6 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60510000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083
|  | ;Dodávka |  | 0 |  |  | ;Dodávka
|  | - pro podkladový rošt obložení, m : 176,0*1,10 |  | 193.6 |  |  | - pro podkladový rošt obložení, m : 176,0*1,10
69 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0.99 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
70 | 767587001RT9 | Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 120cm včetně dodávky kazet | m2 | 21.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00647
|  | m.č. 102, označ. C, m2 :21,50 |  | 21.5 |  |  | m.č. 102, označ. C, m2 :21,50
71 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 584.98 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
|  | ;Schodišťové zábradlí z pásové oceli 50/10mm a 50/5 mm, v. 1100 mm |  | 0 |  |  | ;Schodišťové zábradlí z pásové oceli 50/10mm a 50/5 mm, v. 1100 mm
|  | ; 3,475*2+2,36+4,23+1,205+2,88 .... 17,625 m |  | 0 |  |  | ; 3,475*2+2,36+4,23+1,205+2,88 .... 17,625 m
|  | kg : 183,54 + 401,44 |  | 584.98 |  |  | kg : 183,54 + 401,44
72 | 767001 | Kovová třídveř. skříň 2700/1900/450 mm,ocel.plech s odkapávací mříží a nerez. truhlíkem, D+M | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m.č. 102, ks : 1 |  | 1 |  |  | m.č. 102, ks : 1
73 | D 01 | Dveře interiérové dvoukř. 1480/1990 mm, hliníkový rám, zasklené, polep. matnou fólií s potiskem, D+M | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vč. hliník. zárubně, zasklení kalené sklo, ks : 2 |  | 2 |  |  | vč. hliník. zárubně, zasklení kalené sklo, ks : 2
74 | D 02 | Dveře interiérové jednokřídl. 900/1990 mm, zárubeň ocelová, nosná část plastový rám, zasklené, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;- zasklení dveří kalené sklo, |  | 0 |  |  | ;- zasklení dveří kalené sklo,
|  | 3L, 1P, ks : 4 |  | 4 |  |  | 3L, 1P, ks : 4
75 | Ž 01 | Svodidla pro ochranu stěn, leštěný nerez,100/32 mm D+M | m | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m : 8,00 |  | 8 |  |  | m : 8,00
76 | Ž 02 | Ocelové obložení dveřního otvoru 1720/2070 mm z plechu rš 255 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ks : 1 |  | 1 |  |  | ks : 1
77 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.7 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Výrobky z plastu | [5 empty] | 1
78 | 766670059RAA | P 02 - Stěny plastové, D+M, plastový rám,sklo kalené bezpečnost.lepené, polep. fólií s potiskem | m2 | 11.752 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03034
|  | ;m.č. 102, Pozn. 3, Plastová příčka denní místnosti |  | 0 |  |  | ;m.č. 102, Pozn. 3, Plastová příčka denní místnosti
|  | část s dveřmi, m2 : 1,64*2,92+0,20*1,82 |  | 5.1528 |  |  | část s dveřmi, m2 : 1,64*2,92+0,20*1,82
|  | část bez dveří, m2 : 2,26*2,92 |  | 6.5992 |  |  | část bez dveří, m2 : 2,26*2,92
79 | 769001 | P01 - Plastový parapet okna interiér., barva bílá, š. 230 mm, boční krytky, D+M | m | 18.3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;2 ks dl. 2340 mm, 1 ks dl. 2940 mm, 2 ks dl. 5340 mm |  | 0 |  |  | ;2 ks dl. 2340 mm, 1 ks dl. 2940 mm, 2 ks dl. 5340 mm
|  | m : 2*2,34+1*2,94+2*5,34 |  | 18.3 |  |  | m : 2*2,34+1*2,94+2*5,34
| Celkem za | 769 Výrobky z plastu |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 1
80 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr například Primer G | m2 | 174.449 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021
|  | m2 : 171,936 |  | 171.936 |  |  | m2 : 171,936
|  | soklík m2 : 25,13*0,10 |  | 2.513 |  |  | soklík m2 : 25,13*0,10
81 | 771475014RT1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo např. Monoflex, spár.hmota např..ASO | m | 25.13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
|  | m.č. 102, m : 8,00*2+0,45*3+5,94*2-1,30-1,40*2 |  | 25.13 |  |  | m.č. 102, m : 8,00*2+0,45*3+5,94*2-1,30-1,40*2
82 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 25.13 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m : 25,13 |  | 25.13 |  |  | m : 25,13
83 | 771575107RT2 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm lepidlo např.Monoflex, spár. hmota např. ASO | m2 | 171.936 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00223
|  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80 |  | 35.436 |  |  | m.č. 102, m2 :8,00*5,94-4,32*1,30-2,31*2,80
|  | m.č. 103, m2 :10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 :10,30
|  | m.č. 104, m2 :11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 :11,10
|  | m.č. 105, m2 :7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 :7,30
|  | m.č. 106, m2 :3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 :3,60
|  | m.č. 107, m2 :9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 :9,90
|  | m.č. 108, m2 :94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 :94,30
84 | 771577113RS2 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm | m | 9.0825 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
|  | m : 1,40*2+1,75+0,80*4+0,90 |  | 8.65 |  |  | m : 1,40*2+1,75+0,80*4+0,90
|  | ztratné : 8,65*0,05 |  | 0.4325 |  |  | ztratné : 8,65*0,05
85 | 771578011RT3 | Spára podlaha - stěna, silikonem například Mapesil AC | m | 164.01 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
|  | dlažba - soklík, m : 25,13 |  | 25.13 |  |  | dlažba - soklík, m : 25,13
|  | dlažba - obklad, m : 138,88 |  | 138.88 |  |  | dlažba - obklad, m : 138,88
86 | 771579795RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně například Aso-flexfuge | m2 | 174.449 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008
|  | m2 : 171,936+25,13*0,10 |  | 174.449 |  |  | m2 : 171,936+25,13*0,10
87 | 597642021 | Dlažba například Taurus Granit reliéf 200x200x9 mm hnědošedá, protiskluznost R11B | m2 | 177.938 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192
|  | ;Dodávka |  | 0 |  |  | ;Dodávka
|  | m2 : (171,936+25,13*0,10)*1,02 |  | 177.938 |  |  | m2 : (171,936+25,13*0,10)*1,02
88 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
89 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr např. Primer G | m2 | 228.6786 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016
|  | m2 : 228,6786 |  | 228.6786 |  |  | m2 : 228,6786
90 | 781415016RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm lepidlo např.Monoflex, spárovací hmota např. ASO | m2 | 228.6786 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00243
|  | ;Skladba S1 |  | 0 |  |  | ;Skladba S1
|  | m.č. 102, m2 : (8,00+5,94)*2*2,00+2,01*2,00 |  | 59.78 |  |  | m.č. 102, m2 : (8,00+5,94)*2*2,00+2,01*2,00
|  | odpoč. : -1,40*2,00*2 -5,34*0,88-1,30*2,00 |  | -12.8992 |  |  | odpoč. : -1,40*2,00*2 -5,34*0,88-1,30*2,00
|  | m.č. 103, m2 :(3,80*2+2,70*2-0,80)*2,00-2,34*0,88 |  | 22.3408 |  |  | m.č. 103, m2 :(3,80*2+2,70*2-0,80)*2,00-2,34*0,88
|  | m.č. 104, m2 :(3,80*2+2,87*2-0,80)*2,00-2,34*0,88 |  | 23.0208 |  |  | m.č. 104, m2 :(3,80*2+2,87*2-0,80)*2,00-2,34*0,88
|  | m.č. 105, m2 :(3,60*2+2,00*2-0,80)*2,00 |  | 20.8 |  |  | m.č. 105, m2 :(3,60*2+2,00*2-0,80)*2,00
|  | m.č. 106, m2 :(1,80*2+2,00*2-0,80)*2,00-0,50*0,90 |  | 13.15 |  |  | m.č. 106, m2 :(1,80*2+2,00*2-0,80)*2,00-0,50*0,90
|  | ;m.č. 107, m2 :(5,90*2-0,80*4)*2,00 |  | 17.2 |  |  | ;m.č. 107, m2 :(5,90*2-0,80*4)*2,00
|  | m.č.108, m2 :(11,90*2+7,90*2-1,73)*2,00 |  | 75.74 |  |  | m.č.108, m2 :(11,90*2+7,90*2-1,73)*2,00
|  | odpoč. :-5,34*0,88-2,94*0,88-1,78*1,11*3 |  | -13.2138 |  |  | odpoč. :-5,34*0,88-2,94*0,88-1,78*1,11*3
|  | ; m2 :(2,00+0,80)*2*2,00+(2,80*2+0,18)*2,00 |  | 22.76 |  |  | ; m2 :(2,00+0,80)*2*2,00+(2,80*2+0,18)*2,00
91 | 781419706RT1 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně tmel silikonový například Lukopren | m2 | 85.2862 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011
|  | m.č. 108, kuchyně, m2 : 75,74-13,2138+22,76 |  | 85.2862 |  |  | m.č. 108, kuchyně, m2 : 75,74-13,2138+22,76
92 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům | m | 52 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m : 26 * 2,00 |  | 52 |  |  | m : 26 * 2,00
93 | 5970001 | Lišta k obkladům L, elox.hliník, 10 mm, dl.250cm | m | 65 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávka m : 52,0 * 1,25 |  | 65 |  |  | Dodávka m : 52,0 * 1,25
94 | 597001 | Keramický obklad například Saneo MONA 30x60 cm tl. 10 mm, bílá, matný povrch RAL 9010 | m2 | 233.2522 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávka, m2 : 228,6786 * 1,02 |  | 233.2522 |  |  | Dodávka, m2 : 228,6786 * 1,02
95 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 3.3 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
96 | 783324240R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email | m2 | 26.775 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068
|  | ;Litinové články, ks 5x21... 105 |  | 0 |  |  | ;Litinové články, ks 5x21... 105
|  | m2 : 105 * 0,255 |  | 26.775 |  |  | m2 : 105 * 0,255
97 | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 73.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
|  | ;- vzduchotechnické potrubí, barva bílá |  | 0 |  |  | ;- vzduchotechnické potrubí, barva bílá
|  | m2 : 30,00*(0,45+0,25)*2 +7,00*(0,90+0,30)*2+ 3,30*2*(0,50+0,60)*2 |  | 73.32 |  |  | m2 : 30,00*(0,45+0,25)*2 +7,00*(0,90+0,30)*2+ 3,30*2*(0,50+0,60)*2
98 | 7830001 | Nátěr magnetickou barvou RAL 1019 | m2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m.č. 101, vsazeno do konstrukce obkladu, m2 : 3,00*1,20 |  | 3.6 |  |  | m.č. 101, vsazeno do konstrukce obkladu, m2 : 3,00*1,20
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
99 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x | m2 | 167.5448 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
|  | m2 : 167,5448 |  | 167.5448 |  |  | m2 : 167,5448
100 | 784164112R00 | Malba latexová univerzál., bílá, bez penetr.2x | m2 | 167.5448 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028
|  | ;- Omítka nad keramickým obkladem v. 200 cm |  | 0 |  |  | ;- Omítka nad keramickým obkladem v. 200 cm
|  | m.č. 102, m2 :(8,00+5,94)*2*1,24+2,00*1,24 |  | 37.0512 |  |  | m.č. 102, m2 :(8,00+5,94)*2*1,24+2,00*1,24
|  | m.č. 103, m2 :(3,80+2,70)*2*1,24 |  | 16.12 |  |  | m.č. 103, m2 :(3,80+2,70)*2*1,24
|  | m.č. 104, m2 :(3,80+2,87)*2*1,24 |  | 16.5416 |  |  | m.č. 104, m2 :(3,80+2,87)*2*1,24
|  | m.č. 105, m2 :(3,60+2,00)*2*1,24 |  | 13.888 |  |  | m.č. 105, m2 :(3,60+2,00)*2*1,24
|  | m.č. 106, m2 :(1,80+2,00)*2*1,24 |  | 9.424 |  |  | m.č. 106, m2 :(1,80+2,00)*2*1,24
|  | m.č. 107, m2 :5,90*1,24*2+1,60*1,20*2 |  | 18.472 |  |  | m.č. 107, m2 :5,90*1,24*2+1,60*1,20*2
|  | m.č. 108, m2 :(11,90*2+7,90*2)*1,24+(2,00+0,80)*1,24*2 |  | 56.048 |  |  | m.č. 108, m2 :(11,90*2+7,90*2)*1,24+(2,00+0,80)*1,24*2
0
101 | 784442002RT2 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 5 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 136.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064
|  | ;- Stropy |  | 0 |  |  | ;- Stropy
|  | m.č. 103, m2 :10,30 |  | 10.3 |  |  | m.č. 103, m2 :10,30
|  | m.č. 104, m2 :11,10 |  | 11.1 |  |  | m.č. 104, m2 :11,10
|  | m.č. 105, m2 :7,30 |  | 7.3 |  |  | m.č. 105, m2 :7,30
|  | m.č. 106, m2 :3,60 |  | 3.6 |  |  | m.č. 106, m2 :3,60
|  | m.č. 107, m2 :9,90 |  | 9.9 |  |  | m.č. 107, m2 :9,90
|  | m.č. 108, m2 :94,30 |  | 94.3 |  |  | m.č. 108, m2 :94,30
102 | 784452222R00 | Malba sádrokartonových stropů Düfa D 4 vč. penetrace | m2 | 22.76 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021
|  | m.č. 102, ozn. D, m2 :22,76 |  | 22.76 |  |  | m.č. 102, ozn. D, m2 :22,76
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 785 | Tapety | [5 empty] | 1
103 | 785411151R00 | Lepení tapet sklovláknitých na stěnu do v. 3,8m | m2 | 17.875 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
|  | - m.č. 101, m2 : 5,50*3,25 |  | 17.875 |  |  | - m.č. 101, m2 : 5,50*3,25
104 | 7850001 | Tapeta, například Definition antalogy, optimal design, plocha 5,5x3,25 m, | m2 | 17.6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávka, m.č. 101, m2 : 17,60 |  | 17.6 |  |  | Dodávka, m.č. 101, m2 : 17,60
| Celkem za | 785 Tapety |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 791 | Montáž zařízení velkokuchyní | [5 empty] | 1
105 | 791001 | Gastrotechnologie - dodávka a montáž technologie kuchyně, dle rozpočtu spec. profese | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 791 Montáž zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
106 | 210001 | Dodávky elektro, dle rozpočtu spec. profese | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 210002 | Elektromontáže rozvody, dle rozpočtu spec. profese | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [5 empty] | 1
108 | 220001 | Slaboproud. rozvody - demont. a montáž škollního rozhlasu,monitorů, objednávk.systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - vrácení systému za obklad v m.č. 101, kpl : 1 |  | 1 |  |  | - vrácení systému za obklad v m.č. 101, kpl : 1
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
109 | 240001 | Demontáž, čištění a zpětná montáž vzduchotechn. potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 24002 | Dodávka a montáž nových závěsů VZT do stávajících keramických stropů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
111 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 92.4528 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 92.4528 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1294.3393 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 92.4528 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 369.8112 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 92.4528 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 92.4528 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 92.4528 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D98 | Vedlejší náklady | [5 empty] | 1
119 | 1 | Vybudování zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2 | Provoz zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 3 | Odstranění zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 4 | Provozní vlivy | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 7 | Koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | D98 Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D99 | Ostatní náklady | [5 empty] | 1
124 | 10 | Zpracování výrobní(dílenské) dokumentaca | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 12 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 13 | Technická pomoc projektanta | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | D99 Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0