## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 22MM001 | Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů
| Objekt: |  | 22.49 | Traubova 3, byt č. 5
6354 | Rozpočet: |  | 22.49 | Stavební úpravy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 22.49 | Traubova 3, byt č. 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 22.49 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 22MM001 - Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
| Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. | [8 empty] | Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky.
| Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.). | [8 empty] | Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).
| Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. | [8 empty] | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 22.49 22.49 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22MM001 | Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů | [24 empty] | STA
O: | 22.49 | Traubova 3, byt č. 5 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22.49 | Stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.08 | [5 empty] | DIL
1 | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek, do 0,50 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
2 | 28349016R | Dvířka revizní plná, rozměr dle stávajícího otovru, nutné zaměřit | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 25.32 | [5 empty] | DIL
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 61.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.078 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí | [24 empty] | POP |  | fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : 2,1*1,8*3 |  | 11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | O2 : 1,6*1,8*1 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | O3 : 0,9*1,8*1 |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : 1,3*2,2*1 |  | 2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn1 : 1,3*2,2*2*2 |  | 11.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn2 : 0,9*2,2*2*2 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn3 : 0,75*2,2*7*2 |  | 23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 61.16 | [22 empty] | VV | 1
4 | 612401191RU2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrou po hmoždinkách, skobách, rýhách apod. | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00249 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.145 | 10.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm.
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 70 | [22 empty] | VV | 1
5 | 612401291RU2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 sádrovou omítkou | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00516 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.26 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 13.48 | [5 empty] | DIL
6 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.078 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [24 empty] | POP |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 1
7 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.362 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | doplnění chybějící omítky : | [24 empty] | VV | 0
|  | výklenek, díry : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
8 | 622476214RT1x | Omítka vnější silikátová jádrová omítka, penetrace, silikát.omítka | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0172 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 1.1733 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Omítka vnějších stěn silikátová, složitost fasády 1-2, skladba:, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , penetrace, silikátová omítka | [24 empty] | POP |  | Omítka vnějších stěn silikátová, složitost fasády 1-2, skladba:, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , penetrace, silikátová omítka
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | doplnění chybějící omítky : | [24 empty] | VV | 0
|  | výklenek, díry : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
9 | 622477222RT1 | Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II,do 20%,SMS | m2 | 19.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00846 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.31701 | 6.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava omítky stupně členitosti I - II. | [24 empty] | POP
|  | Položka obsahuje doplnění omítky ve skladbě: cementový postřik, jádrová omítka tl. 20 mm a štuk tl. 3 mm na 20 % plochy fasády. | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje doplnění omítky ve skladbě: cementový postřik, jádrová omítka tl. 20 mm a štuk tl. 3 mm na 20 % plochy fasády.
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(2,77+2,77+1,5) |  | 21.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,60000*-1 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 19.52 | [22 empty] | VV | 1
10 | 622412211R00x | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 barevný nátěr pro sjednocení | m2 | 19.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00065 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.21 | 4.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(2,77+2,77+1,5) |  | 21.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,60000*-1 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 19.52 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | DIL
11 | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Drobné demontáže a montáže v rámci bytu a ostatní práce, které nezahrnuty v soupisu. | [24 empty] | POP
|  | např. zrcadla, zásuvky, světla, garnyže, záclony, prádelní šňury, poličky, věšáky, háčky, apod. | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | bourací práce, demontáže : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | montáže : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | DIL
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 92.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.214 | 19.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 14,50 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 4,40 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 3,90 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.5 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.83 | [5 empty] | DIL
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 92.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.308 | 28.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [24 empty] | POP |  | Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 14,50 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 4,40 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 3,90 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.5 | [22 empty] | VV | 1
14 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 92.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.015 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 14,50 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 4,40 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 3,90 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.5 | [22 empty] | VV | 1
15 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 61.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 7.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : 2,1*1,8*3 |  | 11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | O2 : 1,6*1,8*1 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | O3 : 0,9*1,8*1 |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : 1,3*2,2*1 |  | 2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn1 : 1,3*2,2*2*2 |  | 11.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn2 : 0,9*2,2*2*2 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn3 : 0,75*2,2*7*2 |  | 23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 61.16 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.18 |  |  |  |  | 10.38 | [5 empty] | DIL
16 | 965048515R00x | Vyčištění a leštění betonových povrchů - betonová podlaha v předsíni | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.07 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.33 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 1
17 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.17 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 4.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 1
18 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.94 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.3 | 4.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | korkový obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 9,20*1,5 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.17 | [5 empty] | DIL
19 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.7582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 5.5 | 4.17 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.71 | [5 empty] | DIL
20 | 721170000x01 | Příprava pro AP a myčku v kuchyni včetně armatur s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.709 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 | [5 empty] | DIL
21 | 722131000x01 | Příprava pro AP a myčku v kuchyni včetně armatur s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
22 | 722131000x02 | zapravení přívodu vody do klozetu, včetně armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.76 | [5 empty] | DIL
23 | 723190000x01 | Zazátkování plynovodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00637 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.756 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.11 |  |  |  |  | 3.22 | [5 empty] | DIL
24 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.465 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
25 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.31 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
26 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.222 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
27 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.465 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
28 | 725110811R00 | Demontáž klozetů závěsných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
29 | 725119306R00 | Montáž klozetu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.12 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
30 | 64238930R | Klozet, bílý 360x490 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
31 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.02189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.629 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | DIL
32 | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC šroubováním | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.281 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 1
33 | 59590741R | Deska cementotřísková tl. 20 mm | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 2*3,40 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 1
34 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 2*0,02*3,40 |  | 0.136 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.136 | [22 empty] | VV | 1
35 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 0.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.863 | 0.34 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 2.33 | [5 empty] | DIL
36 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 2.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.1855 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 2,77 |  | 2.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.77 | [22 empty] | VV | 1
37 | 60517111R | Lať střešní 40x60 mm | m3 | 0.13296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.55 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,77*5)*4*0,04*0,06 |  | 0.13296 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.13296 | [22 empty] | VV | 1
38 | 763615132R00 | M.obložení podhledů, do tl.18 mm,P+D,šroubov | m2 | 4.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.41 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 2,77*1,50 |  | 4.155 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.155 | [22 empty] | VV | 1
39 | 61191685R | Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B | m2 | 4.5705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00625 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 2,77*1,50 |  | 4.155 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.155 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 0.4155 | [22 empty] | VV | 4
40 | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | m2 | 4.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 2,77*1,50 |  | 4.155 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.155 | [22 empty] | VV | 1
41 | 763000000x02 | D+M: ochranná plastová větrací mřížka (dle Pd) | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 1,50 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 1
42 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 0.1065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.156 | 0.12 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.37 |  |  |  |  | 8.41 | [5 empty] | DIL
43 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
44 | 766000000R00x01 | Demontáž regálu vestavěného policový systém | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0.46 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
45 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.775 | 6.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
46 | 54914591R | Kliky se štítem a zámkem dle dveří | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | stavební kování | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
47 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0.00675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 2.447 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.16 | [5 empty] | DIL
48 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, bezpečtnostní zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.545 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
49 | 549146411R | Bezpečnostní kování dle stávacích dveří - nutno zaměřit dle skutečnosti klika-madlo nerez mat | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | kování bezpečnostní klika - madlo; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
50 | 767000000x01 | Repase kování stávajících výplní otvorů | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře dvoukřídlé : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře jednokřídlé : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12 | [22 empty] | VV | 1
51 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, bezpečtnostní zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.545 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
52 | 549146411R | Bezpečnostní kování dle stávacích dveří - nutno zaměřit dle skutečnosti klika-madlo nerez mat | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | kování bezpečnostní klika - madlo; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
53 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 3.016 | 0.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.04 |  |  |  |  | 61.74 | [5 empty] | DIL
54 | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 40.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 20,10 |  | 20.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 20,80 |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.9 | [22 empty] | VV | 1
55 | 775599130R00x | Vyspravení "rozjetých" parket | m2 | 46.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.13 | 6.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.3 | [22 empty] | VV | 1
56 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 46.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.34 | 15.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.3 | [22 empty] | VV | 1
57 | 775599130R00 | Celoplošné přetmelení spárovým tmelem | m2 | 46.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 6.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.3 | [22 empty] | VV | 1
58 | 775599141R00 | Lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení | m2 | 46.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.57 | 26.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.3 | [22 empty] | VV | 1
59 | 775413010R00 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 40.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 6.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 20,10 |  | 20.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 20,80 |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.9 | [22 empty] | VV | 1
60 | 61418053R | lišta parketová, plochá; materiál dub; tl. 8,00 mm; š = 35,0 mm | m | 44.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 20,10 |  | 20.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 20,80 |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.9 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 4.09 | [22 empty] | VV | 4
61 | 998775103R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | t | 0.08004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 2.44 | 0.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.12 |  |  |  |  | 17.67 | [5 empty] | DIL
62 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 15.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.035 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 15,60 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 1
63 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.1372 | 3.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 15,60 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 9,20 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 24.8 | [22 empty] | VV | 1
64 | 28342458R | Lišta soklová měkké PVC | m | 27.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 15,60 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 9,20 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 24.8 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 2.48 | [22 empty] | VV | 4
65 | 775561800R00 | Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00895 | 0.12 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.18 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklových lišt a podkladní podložky. | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 1
66 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 16.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.9 | [22 empty] | VV | 1
67 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 16.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.046 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.9 | [22 empty] | VV | 1
68 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 16.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.147 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.9 | [22 empty] | VV | 1
69 | 23521594.AR | Stěrka podlahová samonivelační | kg | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : | [24 empty] | VV | 0
|  | -> 1,6*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 1,6*3*13,50 |  | 64.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 1,6*5*3,40 |  | 27.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92 | [22 empty] | VV | 1
70 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) | m2 | 16.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.45 | 7.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.9 | [22 empty] | VV | 1
71 | 284122171R | Podlahovina PVC tl. 2,0 mm dle standardu investora | m2 | 18.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.9 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 1.69 | [22 empty] | VV | 4
72 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.13687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.114 | 0.15 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.76 | [5 empty] | DIL
73 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 0,9*3,0 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 1
74 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00524 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.9584 | 2.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 0,9*3,0 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 1
75 | 597813600R | Obkládačka 20x20 cm dle standardu investora | m2 | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 0,9*3,0 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 0.27 | [22 empty] | VV | 4
76 | 781000000Rx01 | Lišta ukončovacích k obkladům uzavřená obloučková lišta z PVC | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky lišty. | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 2*3,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6 | [22 empty] | VV | 1
77 | 781000000Rx02 | Lišta rohová k obkladům - vnější roh uzavřená obloučková lišta z PVC | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky lišty. | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 0,9*2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 1
78 | 781449704R00x | Oprava spárování obkladů dle stávající barvy | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00093 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | v koupeně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : (8,00)*2,00 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16 | [22 empty] | VV | 1
79 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.06661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 1.305 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 40.95 | [5 empty] | DIL
80 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 9.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.403 | 3.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zárubně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 750/2200 : 7*(2,2*2*0,15+0,75*0,15) |  | 5.4075 | [22 empty] | VV | 0
|  | 900/2200 : 2*(2,2*2*0,15+0,90*0,15) |  | 1.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1300/2200 : 3*(2,2*2*0,15+1,3*0,15) |  | 2.565 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.5625 | [22 empty] | VV | 1
81 | 783601815R00 | Odstranění nátěrů, truhlářské, oškrábáním | m2 | 48.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.107 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | 750/2200 : 7*(2,2*0,750)*2 |  | 23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 900/2200 : 2*(2,2*0,90)*2 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1300/2200 : 3*(2,2*1,3)*2 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 48.18 | [22 empty] | VV | 1
82 | 783624920R00 | Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm | m2 | 48.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.663 | 31.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přetmelení děr, repase lokálního poškození, nátěr, lak | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | 750/2200 : 7*(2,2*0,750)*2 |  | 23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 900/2200 : 2*(2,2*0,90)*2 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1300/2200 : 3*(2,2*1,3)*2 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 48.18 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 109.83 | [5 empty] | DIL
83 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 92.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.0135 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 14,50 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 4,40 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 3,90 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.5 | [22 empty] | VV | 1
84 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 406.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.007 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : (13,30)*3,00 |  | 39.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : (4,40)*3,00 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : (4,40)*3,00 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : (8,56)*3,00 |  | 25.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : (8,00)*3,00 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : (15,60)*3,00 |  | 46.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : (9,20)*3,00 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : (7,40)*3,00 |  | 22.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : (20,10)*3,00 |  | 60.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : (20,80)*3,00 |  | 62.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : (4,50)*3,00 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 348.78 | [22 empty] | VV | 1
|  | špalety : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : (2,1+1,8*2)*3*0,25 |  | 4.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | O2 : (1,6+1,8*2)*1*1,25 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | O3 : (0,9+1,8*2)*1*2,25 |  | 10.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : (1,3+2,2*2)*1*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn1 : (1,3+2,2*2)*2*0,1 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn2 : (0,9+2,2*2)*2*0,1 |  | 1.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn3 : (0,75+2,2*2)*7*0,1 |  | 3.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 45.23 | [22 empty] | VV | 1
|  | - otvory : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : -1*2,1*1,8*3 |  | -11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | O2 : -1*1,6*1,8*1 |  | -2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | O3 : -1*0,9*1,8*1 |  | -1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : -1*1,3*2,2*1 |  | -2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn1 : -1*1,3*2,2*2*2 |  | -11.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn2 : -1*0,9*2,2*2*2 |  | -7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn3 : -1*0,75*2,2*7*2 |  | -23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : -1*(3,00)*0,9 |  | -2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : -1*(8,00)*2,00 |  | -16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -79.86 | [22 empty] | VV | 1
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 14,50 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 4,40 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 3,90 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.5 | [22 empty] | VV | 1
85 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 406.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.06496 | 26.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : (13,30)*3,00 |  | 39.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : (4,40)*3,00 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : (4,40)*3,00 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : (8,56)*3,00 |  | 25.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : (8,00)*3,00 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : (15,60)*3,00 |  | 46.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : (9,20)*3,00 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : (7,40)*3,00 |  | 22.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : (20,10)*3,00 |  | 60.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : (20,80)*3,00 |  | 62.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : (4,50)*3,00 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 348.78 | [22 empty] | VV | 1
|  | špalety : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : (2,1+1,8*2)*3*0,25 |  | 4.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | O2 : (1,6+1,8*2)*1*1,25 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | O3 : (0,9+1,8*2)*1*2,25 |  | 10.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : (1,3+2,2*2)*1*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn1 : (1,3+2,2*2)*2*0,1 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn2 : (0,9+2,2*2)*2*0,1 |  | 1.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn3 : (0,75+2,2*2)*7*0,1 |  | 3.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 45.23 | [22 empty] | VV | 1
|  | - otvory : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : -1*2,1*1,8*3 |  | -11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | O2 : -1*1,6*1,8*1 |  | -2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | O3 : -1*0,9*1,8*1 |  | -1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : -1*1,3*2,2*1 |  | -2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn1 : -1*1,3*2,2*2*2 |  | -11.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn2 : -1*0,9*2,2*2*2 |  | -7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn3 : -1*0,75*2,2*7*2 |  | -23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : -1*(3,00)*0,9 |  | -2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : -1*(8,00)*2,00 |  | -16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -79.86 | [22 empty] | VV | 1
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 14,50 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 4,40 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 3,90 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.5 | [22 empty] | VV | 1
86 | 784114222R00 | Malba, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 406.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00036 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.19504 | 79.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné | [24 empty] | POP
|  | Traubova 3 byt č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : (13,30)*3,00 |  | 39.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : (4,40)*3,00 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : (4,40)*3,00 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : (8,56)*3,00 |  | 25.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : (8,00)*3,00 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : (15,60)*3,00 |  | 46.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : (9,20)*3,00 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : (7,40)*3,00 |  | 22.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : (20,10)*3,00 |  | 60.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : (20,80)*3,00 |  | 62.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : (4,50)*3,00 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 348.78 | [22 empty] | VV | 1
|  | špalety : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : (2,1+1,8*2)*3*0,25 |  | 4.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | O2 : (1,6+1,8*2)*1*1,25 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | O3 : (0,9+1,8*2)*1*2,25 |  | 10.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : (1,3+2,2*2)*1*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn1 : (1,3+2,2*2)*2*0,1 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn2 : (0,9+2,2*2)*2*0,1 |  | 1.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn3 : (0,75+2,2*2)*7*0,1 |  | 3.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 45.23 | [22 empty] | VV | 1
|  | - otvory : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : -1*2,1*1,8*3 |  | -11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | O2 : -1*1,6*1,8*1 |  | -2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | O3 : -1*0,9*1,8*1 |  | -1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : -1*1,3*2,2*1 |  | -2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn1 : -1*1,3*2,2*2*2 |  | -11.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn2 : -1*0,9*2,2*2*2 |  | -7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvn3 : -1*0,75*2,2*7*2 |  | -23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : -1*(3,00)*0,9 |  | -2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : -1*(8,00)*2,00 |  | -16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -79.86 | [22 empty] | VV | 1
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.005.01 - PŘEDSÍŇ : 14,50 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.02 - WC : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.03 - CHODBA : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.04 - LODŽIE : 4,40 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.05 - KOUPELNA : 3,90 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.06 - KUCHYŇ : 13,50 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.07 - POKOJ : 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.08 - SPÍŽ : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.09 - POKOJ : 24,60 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.10 - POKOJ : 21,70 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.005.11 - SPÍŽ : 1,10 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.5 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
87 | 210810000x02 | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace, byt 3+1 s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
POP
|  | Odstranění stávajících, světel, vypínačů, zásuvek. | [24 empty] | POP
|  | Nové nové zásuvky, vypínače. Nová svitidla do koupelny 2 kusy (do středu místnosti a nad umyvadlo), na WC, na chodbu, dle standadu investora. | [24 empty] | POP |  | Nové nové zásuvky, vypínače. Nová svitidla do koupelny 2 kusy (do středu místnosti a nad umyvadlo), na WC, na chodbu, dle standadu investora.
POP
|  | Případná úprava stávajícího rozvadeče včetně vystrojení a oživení. | [24 empty] | POP
|  | Rozvaděč obsahuje hlavní vypínač, přepěťovou ochranu, proudový chránič a jističe dle počtu okruhů. | [24 empty] | POP
|  | Níže uvedený standard je navržen jako minimální a muže být dodavatelem zaměněn za standard vyšší. | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard svítidel: | [24 empty] | POP
|  | barva - bílá | [24 empty] | POP
|  | Patice - E27 | [24 empty] | POP
|  | Počet žárovek - 2 | [24 empty] | POP
|  | IP 20, do koupelny IP 21 | [24 empty] | POP
|  | Napětí 230 V | [24 empty] | POP
|  | Celkový příkon 20 W | [24 empty] | POP
|  | Světelný tok 1300 lm | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard zásuvek: | [24 empty] | POP
|  | Provedení: Norma ČSN | [24 empty] | POP
|  | Kryt: Plná deska | [24 empty] | POP
|  | Druh připojení: Šroubová svorka | [24 empty] | POP
|  | Barva: Bílá | [24 empty] | POP
|  | Přepěťová ochrana: Ne | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proudovým chráničem: Ne | [24 empty] | POP
|  | Způsob montáže: Montáž pod omítku | [24 empty] | POP
|  | Materiál: Plast | [24 empty] | POP
|  | Typ materiálu: Termoplast | [24 empty] | POP
|  | Bezhalogenové: Ne | [24 empty] | POP
|  | Typ povrchu: Lesklé | [24 empty] | POP
|  | Pootočená zdířka: Ne | [24 empty] | POP
|  | Jmenovitý proud: 16 A | [24 empty] | POP
|  | Jmenovité napětí: 250 V | [24 empty] | POP
|  | Frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | Vhodné pro krytí: IP20 | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard vypínačů/přepínačů: | [24 empty] | POP
|  | Provedení: Norma ČSN | [24 empty] | POP
|  | Kryt: Plná deska | [24 empty] | POP
|  | Barva: Bílá | [24 empty] | POP
|  | Přepěťová ochrana: Ne | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proudovým chráničem: Ne | [24 empty] | POP
|  | Způsob montáže: Montáž pod omítku | [24 empty] | POP
|  | Krytí (IP): IP44 | [24 empty] | POP
|  | Napětí (V):230 V | [24 empty] | POP
|  | Zahradníkova 15, byt č. 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.31 | [5 empty] | DIL
88 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.8191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 2.009 | 3.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
89 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 7.2764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.653 | 4.75 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
90 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 1.8191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.752 | 1.37 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [24 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
91 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 1.8191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.36 | 0.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
92 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.8191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 0.89 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
93 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 34.563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
94 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 1.8191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
95 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
POP
|  | Revize elektroinstalace, revize plynovodu | [24 empty] | POP
|  | Zkoušky těsnosti nové kanalizace a vodovodu | [24 empty] | POP
POP
|  | Revize stávajícího kotle na teplou užitkovou vodu | [24 empty] | POP
96 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace pro účely výchozí revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu