## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {aba81d7d-fbfa-4a73-a80c-0c844e3d90d4}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Cosequence009 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Mobilní kluziště Moravské nám. Brno | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 9. 8. 2023 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | #REF!
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Cosequence009
| Stavba: | [6 empty] | Mobilní kluziště Moravské nám. Brno
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 9. 8. 2023
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {aba81d7d-fbfa-4a73-a80c-0c844e3d90d4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Mobilní kluziště | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4c8016a0-33da-405d-9cf5-70017c630810} | {aba81d7d-fbfa-4a73-a80c-0c844e3d90d4} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {610ec344-cb96-41d5-8fcf-abe92747eac8} | {aba81d7d-fbfa-4a73-a80c-0c844e3d90d4} | 2

## 01 - Mobilní kluziště
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4c8016a0-33da-405d-9cf5-70017c630810}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mobilní kluziště Moravské nám. Brno
Objekt:
01 - Mobilní kluziště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mobilní kluziště Moravské nám. Brno
Objekt:
01 - Mobilní kluziště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 8. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1001 - Ledová plocha-souvrství vč.podklad.kcí (plocha vč. přesahu 400mm za hranu mantinelu) | [5 empty] | 0
| 1002 - Pryžový koberec na kamenné dlažbě | [5 empty] | 0
| 1003 - Pryžový koberec na terase | [5 empty] | 0
| 1004 - Pryžový koberec - ochrana nájezdu | [5 empty] | 0
| 1005 - Rampa - nájezd na led | [5 empty] | 0
| 1006 - Rampa - nájezd do rolbovny | [5 empty] | 0
| 1007 - Terasa T1 - pobytová terasa pro bruslaře (zvýšená) | [5 empty] | 0
| 1008 - Terasa T2 - veřejnost | [5 empty] | 0
| 1009 - Terasa T3 - veřejnost | [5 empty] | 0
| 1010 - Příhradová podkonstrukce - rolbovna | [5 empty] | 0
| 1011 - Příhradová podkonstrukce - půjčovna | [5 empty] | 0
| 1012 - Příhradová podkonstrukce - šatny | [5 empty] | 0
| 1013 - Lemová příhradová konstrukce LEM 1 | [5 empty] | 0
| 1014 - Lemování na terčích LEM 2 | [5 empty] | 0
| 1015 - Lemování LEM 3 | [5 empty] | 0
| 1016 - Mantinely | [5 empty] | 0
| 1017 - Stávající materiál | [5 empty] | 0
| 1018 - MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KONTEJNERŮ | [5 empty] | 0
| 1020 - ZTI | [5 empty] | 0
| 1022 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| 1024 - Odstranění mobilního kluziště vč. technologie, mantinelů, atd. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mobilní kluziště Moravské nám. Brno
Objekt:
01 - Mobilní kluziště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 8. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1001 | Ledová plocha-souvrství vč.podklad.kcí (plocha vč. přesahu 400mm za hranu mantinelu) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1001-01 | Ledová vrstva finální 50-70 mm | m2 | 816.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1001-02 | Technologie chlazení vč. chladícího rozvodného roštu tl. 50 mm - stávající hadice pro chlazení ledové plochy, bude využito 50 % hadic, vč. doplnění technologie icegrid (systém.desky) | m2 | 816.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1001-03 | Doplnění 20% nových nerezových hadic | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050565016
4 | K | 1001-04 | Doplnění spojovacích prostředků | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136964366
5 | K | 1001-05 | M+D PE fólie + ochranná geotextilie vč. přesahů | m2 | 850 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
6 | K | 1001-06 | podkladní překližka ( alt. dřevotříska) tl. 21mm | m2 | 816.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
7 | K | 1001-07 | vyrovnávací tepelná izolační vrstva STYRODUR, min. tl. 30 mm, dle spádování centrální plochy se tl. vrstvy navyšuje do 100 mm | m2 | 816.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
8 | K | 1001-08 | Doplnění 30% gumových hadic | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884831736
9 | K | 1001-09 | Úprava kolektorů | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562228350
10 | K | 1001-10 | Připojení strojovny | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792864201
10 | K | 1001-11 | Spojovací potrubí mezi agregátem a potrubím technologie chlazení sberače/ rozdělovače, 2 větve | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792864201
| D | 1002 | Pryžový koberec na kamenné dlažbě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 776-001 | Pokládka pryžového koberce na dlažbu kolem agregátu, položeno do oblouku nebo seříznuto do oblouku - montáž provádí investor | m2 | 47.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
12 | M | 697001 | dodávka pryžový koberec, min. tl. 6 mm - dodávka investora | m2 | 52.624 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 1003 | Pryžový koberec na terase |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 776-001.1 | Pokládka pryžového koberce v plné ploše terasy pro bruslaře, popř. pouze chodníčky - montáž provádí investor | m2 | 102.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
14 | M | 6971001 | dodávka pryžový koberec, min. tl. 6 mm - dodávka investora | m2 | 112.926 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 1004 | Pryžový koberec - ochrana nájezdu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 776-001.2 | Ochranný tuhý pryžový koberec, ochrana hrany mezi ledovou plochou a rampu proti pojezdu rolby - montáž provádí investor | m2 | 3.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
16 | M | 6971002 | dodávka tuhý pryžový koberec tl. 15mm - dodávka investora | m2 | 4.059 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 1005 | Rampa - nájezd na led |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 1005-01 | Nájezd rolbovny na ledovou plochu, šířka 3 m, celková výška do 200 mm, překližka se zvýšenou odolností proti vodě a námrazu tl. 21mm vč. příčného hranolu 100/100 mm, délky 3 m, sešikmený hranol 100/100, položeno po 600 mm | m2 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 1006 | Rampa - nájezd do rolbovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 1006-01 | Nájezd rolbovny na ledovou plochu, šířka 3 m, celková výška do 200 mm, 2x překližka se zvýšenou odolností proti vodě a námrazu tl. 21mm vč. příčného hranolu 100/100 mm, délky 3 m, sešikmený hranol 100/100, položeno po 600 mm | m2 | 5.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 1006 | Rampa - nájezd na centrální plochu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 1006-01 | Nájezd rolbovny na ledovou plochu, rozměr 3,5x6 m, celková výška do 220 mm, včetně 3xnájezdů, 2x překližka se zvýšenou odolností proti vodě a námrazu tl. 21mm vč. příčného hranolu 100/100 mm, délky 3 m, sešikmený hranol 100/100, položeno po 600 mm | m2 | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 1007 | Terasa T1 - pobytová terasa pro bruslaře (zvýšená) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 1007-01 | Montáž pryž.koberce - montáž provádí investor | m2 | 153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
20 | M | 6971001 | dodávka pryžový koberec, min. tl. 6 mm - dodávka investora | m2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
21 | K | 1007-02 | Montáž překližky | m2 | 153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
22 | M | 1007-03 | dodávka překližka tl. 21mm | m2 | 153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
23 | K | 1007-04 | Montáž a dodávka podkladní hranol 100/100 mm, rozmístěn po 600 mm, vč.rektifikačních plastových terčů, rozmístěno po 1000 mm (342ks - z toho 10% nových)) | m2 | 153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
24 | K | 1007-05 | Příplatek za vyřezání otvorů do pochozí vrstvy - revizní poklopy pro přístup k technologii chlazení | m2 | 153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 1008 | Terasa T2 - veřejnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 1008-01 | Pobytová terasa pro veřejnost, celková výška max. 230 mm, terasová prkna kladena s přesahem nad okraj ledové plochy (dl.max. 400mm), podkladní hranol 100/100 mm, po 600 mm, rektifikační plast.terče, rozmístěno po 1000 mm (119ks- z toho 10% nových)), Mezi prkny a ledovou plochu bude vložena vrstva TI EPS, tl. 20 mm (š. max 400 mm), Na hranol lemující ledovou plochu bude položeno prkno (dorovnání výšky TI tl. 20 mm), do kterého se prkna terasy prokotví | m2 | 35.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 1009 | Terasa T3 - veřejnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 1009-01 | Pobytová terasa pro veřejnost, celková výška max. 230 mm, terasová prkna kladena s přesahem nad okraj ledové plochy (dl.max. 400mm), podkladní hranol 100/100 mm, po 600 mm, rektifikační plast.terče, rozmístěno po 1000 mm (213ks - z toho 10% nových)), Mezi prkny a ledovou plochu bude vložena vrstva TI EPS, tl. 20 mm (š. max 400 mm), na hranol lemující ledovou plochu bude položeno prkno (dorovnání výšky TI tl. 20 mm), do kterého se prkna terasy prokotví | m2 | 63.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 1010 | Příhradová podkonstrukce - rolbovna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 1010-01 | Nosná dřevěná příhradová podkonstrukce pod rolbovnou, dřevěnými hranoly 100/100 mm, šikmé prostorové ztužení z prken 20/100 mm + 2xpřekližka 21mm, po obvodu je příhradová konstrukce zdvojena pro vyšší únosnost a tuhost, umístění sloupků min. po 1000 mm, pod koly rampy přidány osy příhradovin, kce bude přizpůsobena na revizní otvor pro přístup k techn. chlazení | m2 | 15.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | 1011 | Příhradová podkonstrukce - půjčovna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 1011-01 | Nosná dřevěná příhradová podkonstrukce pod kontejnerem, dřevěné hranoly 100/100 mm, šikmé prostorové ztužení z prken 20/100 mm + 2xpřekližka tl.21mm, po obvodu je příhradová konstrukce zdvojena pro vyšší únosnost a tuhost, Umístění sloupků min. po 1000 mm | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | 1012 | Příhradová podkonstrukce - šatny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 1012-01 | Nosná dřevěná příhradová podkonstrukce pod šatnami - umístěny půdorysně podélně za sebou, dřevěné hranoly 100/100 mm, šikmé prostorové ztužení z prken 20/100 mm + 2x překližka tl.21mm, po obvodu je příhradová konstrukce zdvojena pro vyšší únosnost a tuhost, umístění sloupků min. po 1000 mm | m2 | 21.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | 1013 | Lemová příhradová konstrukce LEM 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 1013-01 | Příhradová konstrukce lemující obvod terasy T.1, včetně pobití pohledovými prkny tl. 15-20 mm zvyšující celkovou tuhost terasy, slouží jako podklad pro nakotvení prken - zakrytí lemu, tvořeno hranoly 100/100 mm, po 2m segmentech, výška max. 390 mm | m2 | 20.31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | 1014 | Lemování na terčích LEM 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 1014-01 | Obvodová hrana teras T.2 a T.3, tvořeno hranolem 100/100 mm, položeném na rektifikačních terčích, včetně pobití pohledovými prkny tl. 15-20 mm, výška max. 200 mm | m2 | 10.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | 1015 | Lemování LEM 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol1 | Obvodová hrana, pohledová prkna tl. 15-20 mm, kotveno přímo do obvodového hranolu ledové plochy, ýška max. 230 mm | m2 | 5.405 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | 1016 | Mantinely |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 1016-01 | Mantinely - fixní , h=1,1m, budou využity stávající mantinely (délka segmentů 1 až 2 m, bude využito stávajícíh 80 %) | m | 90.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
34 | K | 1016-02 | Mantinely - fixní zvýšené, h=1360mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
35 | K | 1016-03 | Mantinel - demontovatelný - vrata 1, h=1100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
36 | K | 1016-04 | Mantinel - vrata 2, h=1100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
37 | K | 1016-05 | Mantinel - dveře bruslaři, h=1100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
38 | K | 1016-06 | Rektifikační plastové terče , terče jsou umístěny v rastru 600/1000 mm | ks | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
39 | K | 1016-07 | Mantinely - fixní venkovní oplocení, h=1100mm | m | 26.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | 1017 | Stávající materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 1017-01 | Překližky o rozměrech 1,8 / 2,5 m, tl. 21 mm (278ks) - odečet z ceny zhotovitele (celková plocha která je k dispozici je 1250m2) | m2 | -1028.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | -(816,35+3,6+5,48*2+102,66+15,81*2+10,5*2+21,18*2) |  | -1028.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 1017-02 | Hranoly pro konstrukce teras a ledové plochy, průřez 100 / 100 mm, délka kusu 4 m (200ks) - odečet z ceny zhotovitele | m | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
42 | K | 1017-04 | Montáž turniketu - objekt turniketu je stávající ( použití pro hlavní vstup pro bruslaře na terasu T.1) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
43 | K | 1017-05 | Montáž laviček (jako přezouvací lavice na terase T.1) - použijí se stávající lavičky | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
44 | K | 1017-06 | Montáž a demontáž odpadkových košů na terasách - použijí se stávající odpadkové koše | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | 1018 | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KONTEJNERŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 1018-01 | Půjčovna - kontejner zn. CubeSpace, délka 4 m, šířka 2,44 m, výška 2,4 m, podkonstrukce PK-P - montáž, demontáž,doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
46 | K | 1018-02 | Šatna - převlékárna - kontejner zn. CubeSpace, délka 4 m, šířka 2,44 m, výška 2,4 m, podkonstrukce PK-Š - montáž, demontáž, doprava | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
47 | K | 1018-03 | Rolbovna - objekt rolbovny, bez podlahy, stěny z PUR panelů potažených plechem, délka 5 m, šířka 3 m, výška 2,4 m - montáž, demontáž, pronájem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
48 | K | 1018-04 | Žlab Acodrain délky 3 m, montáž pod rolbovnou bude vystavena nosná konstrukce PK-R, součástí bude podložení agregátu roznášecími podložkami pro ochranu dlažby | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
49 | K | 1018-05 | Agregát - mobilní strojovna chlazení, chladící výkon ma. 445 kW, délka 7,35 m, šířka 2,3 m, výška 2,8 m, hmotnost 5,1 t, umístění pomocí autojeřábu, dosah ramena min. 40 m vč. demontáže a odvozu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | 1020 | ZTI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 72001 | Jedná se o instalaci dvou stojících bojlerů do stávající strojovny fontány a přivod potrubí teplé vody ze strojovny do rolbovny, včetně tepelné izolace potrubí a chráničky - není součástí rozpočtu, bude v režii provozovatele | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | 1022 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 420-1.1 | Oplocení - montáž a demontáž | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | 1024 | Odstranění mobilního kluziště vč. technologie, mantinelů, atd. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 1024-01 | Odstranění mobilního kluziště vč. technologie, mantinelů, atd. | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960770978