## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | N06/13
Starobrněnská 7 Brno
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 06a/13 | Oprava dvorních fasád, zateplení štítů |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | N06/13 | Starobrněnská 7 Brno
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 06a_13
Stavba : | N06/13 | Starobrněnská 7 Brno
Objekt : | 06a/13 | Oprava dvorních fasád, zateplení štítů |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 06a/13
Oprava dvorních fasád, zateplení štítů
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
N06a/15 | Oprava dvorních fasád, zateplení štítů |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 06a/13 |  | 0

## 06a_13 N06a_15 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | N06/13 | Starobrněnská 7 Brno
O: | 06a/13 | Oprava dvorních fasád, zateplení štítů
R: | N06a/15 | Oprava dvorních fasád, zateplení štítů
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 111101111R00 | Odstranění ruderálního porostu v rovině, vč.odvozu, likvidace, poplatku | m2 | 86.83 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
2 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 61.392 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvorek B : 54,10 |  | 54.1
|  | dvorek A : (12,53+5,70)*0,40 |  | 7.29
3 | 113107121R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 61.392 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvorek B : 54,10 |  | 54.1
|  | dvorek A : (12,53+5,70)*0,40 |  | 7.29
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 65.9746 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,20*0,40*0,60 |  | 5.81
|  | dvůr B : (8,60+2,61+4,15+4,75)*0,40*0,60 |  | 4.83
|  | (4,05+3,03+9,62)*0,40*0,60 |  | 4.01
|  | dvorek B : (3,50*1,50/2+(5,80+4,10)/2*3,80+7,90*1,40)*0,18 |  | 5.85
|  | dvůr A : (12,53+1,47+10,50+1,25)*0,40*0,60 |  | 6.18
|  | (1,60+5,40+6,55)*0,40*0,60 |  | 3.25
|  | opěrná zeď : (1,20+2,20)/2*3,00*1,75+(1,10+1,80)/2*2,10*1,35 |  | 13.04
|  | (0,85+1,40)/2*1,70*1,20 |  | 2.29
|  | 5,00*1,10*1,00 |  | 5.5
|  | dvorek A : (13,20*6,50+5,84*0,40)*0,15 |  | 13.22
|  | schodky : 2,00 |  | 2
5 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční | m3 | 20.83 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | opěrná zeď : 20,83 |  | 20.83
6 | 162201201R00 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 50.34 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | 65,98-15,64 |  | 50.34
7 | 162201209R00 | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 | m3 | 212.96 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | 5,80*6 |  | 34.8
|  | 44,54*4 |  | 178.16
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, na skládku | m3 | 50.34 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
9 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, na skládku | m3 | 956.46 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | 50,34*19 |  | 956.46
10 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 50.34 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 50.34 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
12 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 15.635 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | opěrná zeď : (1,05+1,95)/2*2,70*1,75+(0,95+1,55)/2*1,80*1,35 |  | 10.13
|  | (0,70+1,15)/2*1,0*1,20 |  | 1.11
|  | 5,00*1,10*0,80 |  | 4.4
13 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 86.836 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr A : 13,00*6,50+5,84*0,40 |  | 86.84
14 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 50.34 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
15 | 005 PC 01 | Směs travní specielní namíchaná pro dané podmínky, viz.str.12 TZ D.1.1a | kg | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
16 | 1 PC 01 | M+D strom Catalpa bungei v.3,50m,výsadb.mísa,mulč., kůra, textilie, plast.obrubník str.12 TZ D.1.1a | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
17 | 1 PC 02 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, vč.dopravy a uložení do dvora ručně | m2 | 86.836 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A : 13,00*6,50+5,84*0,40 |  | 86.84
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0
18 | 01 PC 01 | Zábor vozovky a chodníku pro potřeby stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
19 | 01 PC 02 | Vybudování, provoz, odstranění zařízení staveniště, VRN ve fázi provádění stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
20 | 01 PC 03 | Náklady na ochranu staveniště před vstupem, nepovolaných osob , náklady na oplocení, brány atd | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
21 | 01 PC 04 | Náklady na dočasné dopravní značení, projednání, na DOSS, rozmístění, údržba včetně odstranění | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
22 | 01 PC 05 | Zajištění bezpečných přístupů do vstupů, popř., dočasná ochranná zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
23 | 01 PC 06 | Ztížené výrobní podmínky | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
24 | 01 PC 07 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
25 | 01 PC 08 | Buňky pro dodavetele a zaměstnance po dobu, výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
26 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 XC2 | m3 | 1.1991 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | 1,75*1,50*0,25 |  | 0.66
|  | (1,45+1,10)/2*1,00*0,25 |  | 0.32
|  | 1,195*0,75*0,25 |  | 0.22
27 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 3.785 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | žb : (1,75*2+1,50*2)*0,25 |  | 1.63
|  | (1,45+1,00+1,10+1,20)*0,25 |  | 1.19
|  | (1,195*2+0,75*2)*0,25 |  | 0.97
28 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 3.785 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
29 | 275313511R00 | Beton základových bloků prostý C 12/15 | m3 | 1.4008 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | podkl.beton pod opěrnou zeď : 1,95*1,70*0,10 |  | 0.33
|  | (1,65+1,125)/2*1,40*0,10 |  | 0.19
|  | 1,395*0,95*0,10 |  | 0.13
|  | (0,60+0,10)/2*0,90*1,50 |  | 0.47
|  | (0,50+0,10)/2*0,75*1,20 |  | 0.27
30 | 275313711R00 | Beton základových bloků prostý C 25/30, viz.výkres D.1.1b.10 a statická část D.1.2 | m3 | 3.045 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C, A : (0,50*0,60+0,30*0,30)*(1,50+1,30+1,60+1,10) |  | 2.15
|  | dvůr B : (0,50*0,75+0,30*0,50+0,30*0,25)*1,50 |  | 0.9
31 | 275351215R00 | Bednění stěn základových bloků - zřízení | m2 | 13.999 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C,B, A - schodky : 10,00 |  | 10
|  | bp : (1,95*2+1,70*2)*0,10 |  | 0.73
|  | (1,65+1,20+1,25+1,40)*0,10 |  | 0.55
|  | (1,395*2+0,95*2)*0,10 |  | 0.47
|  | 1,50*0,90+1,20*0,75 |  | 2.25
32 | 275351216R00 | Bednění stěn základových bloků - odstranění | m2 | 13.999 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
33 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli B 500 B | t | 0.1297 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | viz.statika : 129,65*0,001 |  | 0.13
34 | 279361921RT9 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť - drát 8,0 oka 150/150 | t | 0.162 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | viz.statika : 162,00*0,001 |  | 0.16
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
35 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC ., předpoklad viz.str.4 TZ D.1.1a a výkres D.1.1b.6 | m3 | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 1,00 |  | 1
36 | 311321825R00 | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, XC2 naimpregnován disperzní impregnací | m3 | 2.3403 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | (1,75*2,92+1,35*2,02+1,20*1,27)*0,25 |  | 2.34
37 | 900 RT5 | Hzs - nezmeřitelné stavební práce práce čl.17-1a | hod. | 300 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
38 | 31135 PC 01 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, pro pohledový beton | m2 | 19.442 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | opěrná zeď : (1,75*2,92+1,35*2,02+1,20*1,27)*2 |  | 18.72
|  | (0,90+0,75+1,23)*0,25 |  | 0.72
39 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 19.44 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
40 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC2, s modelací okapního nosu po obvodě | m3 | 1.2288 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C - průměr : (3,20*1,60*0,12)*2 |  | 1.23
41 | 411351101RT1 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, bednicí materiál prkna | m2 | 11.7568 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : (3,20*1,60+(1,56*2+3,20)*0,12)*2 |  | 11.76
42 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 11.76 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
43 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 10.24 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 3,20*1,60*2 |  | 10.24
44 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 10.24 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
45 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 | t | 0.02 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
viz.stavební výkres :
|  | dvůr C : 0,01*2 |  | 0.02
46 | 411361921RT4 | Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm | t | 0.1046 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
viz.stavební výkres :
|  | dvůr C : (10,24*4,44*0,001*1,15)*2 |  | 0.1
47 | 430 PC 01 | Schodišťové kce, železobeton C 25/30, brouš.povrch, sražené hrany, hydrofob.nátěr statická část D.1.2 | m3 | 1.4465 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | 1,30*0,30*0,90+0,75*0,30*0,45 |  | 0.45
|  | 4,00*1,10*0,15 |  | 0.66
|  | 0,187*0,25/2*1,10*13 |  | 0.33
48 | 431351121R00 | Bednění schodiště přímočarých - zřízení | m2 | 10.9857 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | (0,187+0,25)*1,10*13 |  | 6.25
|  | 0,187*0,25/2*13*3 |  | 0.91
|  | (1,30*2+0,30*2)*0,90+(0,75*2+0,30*2)*0,45 |  | 3.83
49 | 431351122R00 | Bednění schodiště přímočarých - odstranění | m2 | 10.99 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
50 | 451577877R00 | Podklad pod dlažbu z písku tl. do 10 cm | m2 | 32.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,20*0,40 |  | 9.68
|  | dvůr B : 36,00*0,40 |  | 14.4
|  | dvůr A : 20,30*0,40 |  | 8.12
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
51 | 564791111R00 | Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm | m3 | 18.5992 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
zásyp :
|  | dvůr C : 24,20*0,30*0,60 |  | 4.36
|  | dvůr B : (8,60+2,61+4,15+4,75)*0,30*0,60 |  | 3.62
|  | (4,05+3,03+9,62)*0,30*0,60 |  | 3.01
|  | dvůr A : (12,53+1,47+10,50+1,25)*0,30*0,60 |  | 4.63
|  | (1,60+5,40+6,55)*0,30*0,60 |  | 2.44
|  | schod. : 1,80*1,00*0,15+1,75*0,625*0,25 |  | 0.54
52 | 564811111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, tr.8 - 16mm | m2 | 70.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvorek B, A : 70,50 |  | 70.5
53 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, tr. 0 - 63mm | m2 | 70.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvorek B, A : 70,50 |  | 70.5
54 | 596 PC 01 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., vč.lože tl.3cm fr.4/8 a výplň spar | m2 | 70.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvorek B : 8,50*1,80+(6,00+4,30)/2*4,00+3,80*2,00/2 |  | 39.7
|  | dvorek A : 5,80*5,00+1,80*1,00 |  | 30.8
55 | 59245340 | Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá | m2 | 74.025 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 15
|  | 70,50*1,05 |  | 74.03
56 | 56 PC 01 | Štěrkové pole 600/600mm fr.16/32 v geotextilii, pro zásak vody ze schodiště v.500mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A : 1,00 |  | 1
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
57 | 601016174RT1 | Omítka podhledů štuková jednovrstvá | m2 | 11.5008 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : (3,20*1,56+0,12*(3,20+1,56*2))*2 |  | 11.5
58 | 602011112RT1 | Omítka jádrová vnější ručně, tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 71.343 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
dvůr B - 10 :
Začátek provozního součtu
|  | 80% : 2,75*21,21 |  | 58.33
|  | -0,35*1,20*10 |  | -4.2
|  | -1,00*2,60 |  | -2.6
|  | -1,10*2,90*4 |  | -12.76
|  | ost. : 0,16*(0,35*2+1,20*2)*10 |  | 4.96
|  | 0,10*(1,00+2,60*2) |  | 0.62
|  | 0,16*(1,10+2,90*2)*4 |  | 4.42
|  | římsy : 2,75*0,50*2 |  | 2.75
Konec provozního součtu
|  | 51,51/100*80 |  | 41.21
dvůr B - 14 :
Začátek provozního součtu
|  | 50% : 2,95*21,21 |  | 62.57
|  | -0,35*0,60*2 |  | -0.42
|  | -1,00*2,90*3 |  | -8.7
|  | 0,16*(0,35*2+0,60*2)*2 |  | 0.61
|  | 0,16*(1,00+2,90*2)*3 |  | 3.26
|  | římsy : 2,95*0,50*2 |  | 2.95
Konec provozního součtu
|  | 60,27/2 |  | 30.14
59 | 602011172R00 | Štuk vnější tl. 3 mm, ručně | m2 | 111.785 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
dvůr B - 10 :
|  | 2,75*21,21 |  | 58.33
|  | -0,35*1,20*10 |  | -4.2
|  | -1,00*2,60 |  | -2.6
|  | -1,10*2,90*4 |  | -12.76
|  | ost. : 0,16*(0,35*2+1,20*2)*10 |  | 4.96
|  | 0,10*(1,00+2,60*2) |  | 0.62
|  | 0,16*(1,10+2,90*2)*4 |  | 4.42
|  | římsy : 2,75*0,50*2 |  | 2.75
dvůr B - 14 :
|  | 2,95*21,21 |  | 62.57
|  | -0,35*0,60*2 |  | -0.42
|  | -1,00*2,90*3 |  | -8.7
|  | 0,16*(0,35*2+0,60*2)*2 |  | 0.61
|  | 0,16*(1,00+2,90*2)*3 |  | 3.26
|  | římsy : 2,95*0,50*2 |  | 2.95
60 | 602021114RT5 | Omítka sanační soklová ručně ve skladbě postup, str.8 D.1.1a vč.ukončení nutou nad chodníkem | m2 | 57.179 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,10*0,50 |  | 12.05
|  | -0,85*0,50*7 |  | -2.98
|  | -1,60*0,50 |  | -0.8
|  | -1,30*0,50 |  | -0.65
|  | ost. : 0,12*(0,85*2+0,50*2)*7 |  | 2.27
|  | 0,15*0,50*4 |  | 0.3
|  | dvůr B 09 - 12 : (8,73+2,75+3,86+4,00)*0,50 |  | 9.67
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | -1,00*0,30 |  | -0.3
|  | -1,15*0,50 |  | -0.57
|  | ost. : 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
|  | 0,10*0,30*2 |  | 0.06
|  | 0,30*0,50*2 |  | 0.3
|  | dvůr B - 13 - 15 : (3,86+2,95+9,60)*0,50 |  | 8.21
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | -1,30*0,50 |  | -0.65
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
|  | 0,30*0,50*2 |  | 0.3
|  | dvůr A 01 -04 : (12,10+1,35+10,30+1,25)*0,50 |  | 12.5
|  | -1,60*0,30 |  | -0.48
|  | -0,85*0,50*7 |  | -2.98
|  | -1,10*0,30*2 |  | -0.66
|  | ost. : 0,20*0,30*2 |  | 0.12
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*7 |  | 2.27
|  | (0,12*0,30*2)*2 |  | 0.14
|  | dvůr A 05 -07 : 5,85*0,50+(4,30+1,50)/2*2,40 |  | 9.88
|  | 7,25*0,50+1,80*2,50 |  | 8.13
|  | -1,20*2,00 |  | -2.4
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | 6,55*0,50 |  | 3.27
|  | ost. : 0,15*(1,20+2,00*2) |  | 0.78
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
61 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 490.48 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 0,85*0,50*7 |  | 2.98
|  | 1,60*3,40 |  | 5.44
|  | 1,20*2,30*7 |  | 19.32
|  | 1,30*3,60 |  | 4.68
|  | 1,20*2,10*7 |  | 17.64
|  | 1,20*3,30*2 |  | 7.92
|  | 1,20*2,30*14 |  | 38.64
|  | 1,20*3,30*4 |  | 15.84
|  | 1,20*2,10*7 |  | 17.64
|  | 1,20*3,10*2 |  | 7.44
|  | dvůr B - 09 : 0,85*0,50*2 |  | 0.85
|  | 1,20*2,30*2 |  | 5.52
|  | 1,20*2,10*8 |  | 20.16
|  | (0,90*3,20+0,50*2,10)*4 |  | 15.72
|  | dvůr B - 10 : 0,35*1,20*10 |  | 4.2
|  | 1,00*2,90*5 |  | 14.5
|  | dvůr B - 12 : 1,20*2,10*5 |  | 12.6
|  | 1,15*2,20 |  | 2.53
|  | dvůr B - 14 : 0,35*0,60*2 |  | 0.42
|  | 1,00*2,90*3 |  | 8.7
|  | dvůr B - 15 : 0,85*0,50*2 |  | 0.85
|  | 1,20*2,30*2 |  | 5.52
|  | 1,20*2,60 |  | 3.12
|  | 1,20*2,10*12 |  | 30.24
|  | dvůr A 01 - 04 : 1,60*3,10 |  | 4.96
|  | 0,85*0,50*7 |  | 2.98
|  | 1,00*3,10*2 |  | 6.2
|  | 1,20*2,30*8 |  | 22.08
|  | 1,20*2,10*40 |  | 100.8
|  | 1,20*3,10*4 |  | 14.88
|  | dvůr A 05 - 07 : 0,85*0,50*2 |  | 0.85
|  | 1,20*2,30*2 |  | 5.52
|  | 1,30*2,30 |  | 2.99
|  | 1,60*2,30*2 |  | 7.36
|  | 1,20*3,10*4 |  | 14.88
|  | 1,80*2,10*4 |  | 15.12
|  | 1,60*2,10*8 |  | 26.88
|  | 1,20*2,10 |  | 2.52
62 | 622311022R00 | Zakládací lišta plast KZS tl. 100 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
viz.TZ :
|  | dvůr B - 09z : 7,50 |  | 7.5
63 | 622311132RT3 | Zatepl.systém ETICS (vnější tepelně izolační kompozitní systém) EPS-F tl.100mm,lepící arm.tmel, výzt.tkanina,lišty,omítk.prob.silikon.1,5mm zrnit. | m2 | 24 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
viz.TZ :
|  | dvůr B - 09z : 24,00 |  | 24
64 | 622321832RT3 | Zatepl.systém ETICS (vnější tepelně izolační kompozitní systém) MV tl.100mm, lepící arm.tmel, výzt.tkanina,lišty,omítk.prob.silikon.1,5mm zrnit. | m2 | 8 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
viz.TZ :
|  | dvůr B - 09z : 8,00 |  | 8
65 | 622421121R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | m2 | 36.03 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr B - zazdívka : 1,30*3,10 |  | 4.03
|  | dvůr B - 09z : 24,00+8,00 |  | 32
66 | 622451131R00 | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2, - vyrovnání zdiva | m2 | 40.124 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
sokl :
|  | dvůr C : 24,20*0,40 |  | 9.68
|  | dvůr B : (8,60+2,61+4,15+4,75)*0,40 |  | 8.04
|  | (4,05+3,03+9,62)*0,40 |  | 6.68
|  | dvůr A : (12,53+1,47+10,50+1,25)*0,40 |  | 10.3
|  | (1,60+5,40+6,55)*0,40 |  | 5.42
67 | 622471317RS7 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších 2x, složitost 1-2, hmota silikátová Sd max.0,02m viz.str.9 TZ D.1.1a | m2 | 569.5412 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | viz.omítky : 111,79+57,18+295,00 |  | 463.97
|  | dvůr C : (3,20*1,56+0,12*(3,20+1,56*2))*8 |  | 46
|  | dvůr B - 10 : 2,75*1,40*4 |  | 15.4
|  | dvůr B - 14 : 2,95*1,40*4 |  | 16.52
|  | dvůr A : (2,40*1,20+0,12*(2,40+1,20*2))*8 |  | 27.65
68 | 622471318RS7 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších 2x, složitost 3-4, hmota silikátová Sd max.0,02m viz.str.9 TZ D.1.1a | m2 | 84.23 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | viz.omítky : 84,23 |  | 84.23
69 | 622471319RS7 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších 2x, složitost 5, hmota silikátová Sd max.0,02m viz.str.9 TZ D.1.1a | m2 | 1194.37 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | viz.omítky : 1194,37 |  | 1194.37
70 | 622471320RS7 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších 2x, složitost 6, hmota silikátová Sd max.0,02m viz.str.9 TZ D.1.1a | m2 | 426.54 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | viz.omítky : 426,54 |  | 426.54
71 | 622472122R00 | Omítka stěn vnější z SMS minerální slož.I- II., ručně ve složení viz.TZ | m2 | 295.0096 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C - 08n : 1,20*13,50 |  | 16.2
|  | dvůr B 11, 13 : 3,86*21,80*2 |  | 168.3
|  | římsy : (3,86*0,50*2)*2 |  | 7.72
|  | dvůr B - 15 : 1,20*21,20 |  | 25.44
|  | -1,00*2,90*4 |  | -11.6
|  | 0,16*(1,00+2,90*2)*4 |  | 4.35
|  | dvůr A - 07n : 6,68*12,92 |  | 86.31
|  | -2,00*1,40 |  | -2.8
|  | -0,40*0,40 |  | -0.16
|  | -0,60*1,00 |  | -0.6
|  | 0,16*(2,00*2+1,40*2) |  | 1.09
|  | 0,16*(0,40*2+0,40*2) |  | 0.26
|  | 0,16*(0,60*2+1,00*2) |  | 0.51
72 | 622472123R00 | Omítka stěn vnější z SMS minerální slož.III. ručně, ve složení viz.TZ | m2 | 84.23 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
rozsah náhrady neopravitelných štukových prvků :
bude stanoven na základě akustického trasování :
z lešení, bude řešeno na stavbě :
|  | dvůr B 12 : 4,00*21,80 |  | 87.2
|  | římsy : 4,00*0,50*2 |  | 4
|  | -1,20*2,10*5 |  | -12.6
|  | -1,15*1,50 |  | -1.73
|  | ost. : 0,16*(1,20*2+2,10*2)*5 |  | 5.28
|  | 0,50*(1,15+1,50*2) |  | 2.08
73 | 622472125R00 | Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. V. ručně, ve složení viz.TZ | m2 | 1194.3683 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
rozsah náhrady neopravitelných štukových prvků :
bude stanoven na základě akustického trasování :
z lešení, bude řešeno na stavbě :
|  | dvůr C : 24,70*14,10 |  | 348.27
|  | -1,20*2,30*14 |  | -38.64
|  | -1,20*3,30*4 |  | -15.84
|  | -1,20*2,10*7 |  | -17.64
|  | -1,20*3,10*2 |  | -7.44
|  | ost. : 0,16*(1,20*2+2,30*2)*14 |  | 15.68
|  | 0,16*(1,20+3,30*2)*4 |  | 4.99
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*7 |  | 7.39
|  | 0,16*(1,20+3,10*2)*2 |  | 2.37
|  | dvůr B - 09 : 8,73*16,21 |  | 141.51
|  | -1,20*2,10*8 |  | -20.16
|  | -(0,90*3,20+0,50*2,10)*3 |  | -11.79
|  | -(0,90*2,40+0,50*2,10) |  | -3.21
|  | ost. : 0,16*(1,20*2+2,10*2)*8 |  | 8.45
|  | 0,16*(1,40*2+3,20*2)*3 |  | 4.42
|  | 0,16*(1,40+3,20*2+0,50) |  | 1.33
|  | dvůr B - 15 : 8,40*16,73 |  | 140.53
|  | -1,20*2,10*12 |  | -30.24
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*12 |  | 12.67
|  | dvůr A 01 - 04 : (12,10+1,35+10,30+1,25)*16,98 |  | 424.5
|  | -1,20*2,10*40 |  | -100.8
|  | -1,20*3,10*3 |  | -11.16
|  | -1,20*2,30 |  | -2.76
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*40 |  | 42.24
|  | 0,16*(1,20+3,10*2)*3 |  | 3.55
|  | 0,16*(1,20+2,30*2) |  | 0.93
|  | dvůr A 05 - 07 : (5,85+7,25+6,55)*16,98 |  | 333.66
|  | -1,20*2,30 |  | -2.76
|  | -1,20*3,10*3 |  | -11.16
|  | -1,80*2,10*4 |  | -15.12
|  | -1,60*2,10*8 |  | -26.88
|  | -1,20*2,10 |  | -2.52
|  | 0,16*(1,20+2,30*2) |  | 0.93
|  | 0,16*(1,20+3,10*2)*3 |  | 3.55
|  | 0,16*(1,80*2+2,10*2)*4 |  | 4.99
|  | 0,16*(1,60*2+2,10*2)*8 |  | 9.47
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2) |  | 1.06
74 | 622472126R00 | Omítka stěn vnější z SMS minerální slož.VI. ručně, ve složení viz.TZ | m2 | 426.536 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
rozsah náhrady neopravitelných štukových prvků :
bude stanoven na základě akustického trasování :
z lešení, bude řešeno na stavbě :
|  | dvůr C : 24,70*7,70 |  | 190.19
|  | -1,20*2,30*7 |  | -19.32
|  | -1,60*2,90 |  | -4.64
|  | -1,30*3,00 |  | -3.9
|  | -1,20*2,10*7 |  | -17.64
|  | -1,20*3,30*2 |  | -7.92
|  | ost. : 0,16*(1,20*2+2,30*2)*7 |  | 7.84
|  | 0,16*(1,60+2,90*2) |  | 1.18
|  | 0,16*(1,30+3,00*2) |  | 1.17
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*7 |  | 7.39
|  | 0,16*(1,20+3,30*2)*2 |  | 2.5
|  | dvůr B - 09 : 8,73*5,00 |  | 43.65
|  | -1,20*2,30*2 |  | -5.52
|  | -0,80*0,80 |  | -0.64
|  | 0,16*(1,20*2+2,30*2)*2 |  | 2.24
|  | 0,16*0,80*2 |  | 0.26
|  | dvůr B - 15 : 8,40*5,00 |  | 42
|  | -1,20*2,30*2 |  | -5.52
|  | -1,20*2,10 |  | -2.52
|  | 0,16*(1,20*2+2,30*2)*2 |  | 2.24
|  | 0,30*(1,20+2,10*2) |  | 1.62
|  | dvůr A 01 - 04 : (12,10+1,35+10,30+1,25)*5,00 |  | 125
|  | -1,60*2,80 |  | -4.48
|  | -1,20*2,30*8 |  | -22.08
|  | -1,00*2,80*2 |  | -5.6
|  | -1,20*0,80 |  | -0.96
|  | 0,20*(1,60+2,80*2) |  | 1.44
|  | 0,16*(1,20*2+2,30*2)*8 |  | 8.96
|  | 0,12*(1,00+2,80*2)*2 |  | 1.58
|  | 0,16*0,80*2 |  | 0.26
|  | dvůr A 05 - 07 : (5,85+7,25+6,55)*5,00 |  | 98.25
|  | -1,20*2,30*2 |  | -5.52
|  | -1,30*2,10 |  | -2.73
|  | -1,60*2,30*2 |  | -7.36
|  | -1,20*0,80 |  | -0.96
|  | 0,16*(1,20*2+2,30*2)*2 |  | 2.24
|  | 0,16*(1,30*2+2,10*2) |  | 1.09
|  | 0,16*(1,60*2+2,30*2)*2 |  | 2.5
|  | 0,16*0,80*2 |  | 0.26
75 | 622481111R00 | Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, vypnutí | m2 | 4.03 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr B - zazdívka 09 : 1,30*3,10 |  | 4.03
76 | 622904121R00 | Ruční čištění ocelovým kartáčem | m2 | 2202.11 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr B - 09z : 25,00+8,00 |  | 33
|  | viz.omítky : 463,97+84,23+1194,37+426,54 |  | 2169.11
77 | 622 PC 01 | Ocelové plotny na fasádě natřít, zakrýt rabicovým, pletivem, hrubá omítka viz.str.6 TZ D.1.1a | ks | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 10,00 |  | 10
|  | dvůr A : 6,00 |  | 6
78 | 622 PC 02 | M+D sanace trhlin sešitím sponami vlepených do, drážek ve zdivu,vč.staveb.prací str.4 TZ D.1.1a | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
79 | 622 PC 03 | Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky, z reprofilační stěrky v.cca 60 - 80 mm | m | 86.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 3,20*8 |  | 25.6
|  | dvůr B : (2,75+1,20*2)*4 |  | 20.6
|  | (2,95+1,20*2)*4 |  | 21.4
|  | dvůr A : 2,40*8 |  | 19.2
80 | 622 PC 04 | Stěrka vyrovnávací opravná na podhledech, cementová | m2 | 80.352 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 3,20*1,56*6 |  | 29.95
|  | dvůr B - 10 : 2,75*1,20*4 |  | 13.2
|  | dvůr B - 14 : 2,95*1,20*4 |  | 14.16
|  | dvůr A - 01 : 2,40*1,20*8 |  | 23.04
81 | 622 PC 05 | M + D hloubková zpevňující penetrace silikátovým, přípravkem viz.TZ | m2 | 2183.93 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | viz.otlučení omítek : 57,27+48,77+461,55+1616,34 |  | 2183.93
82 | 622 PC 06 | Sanace nadpraží,stat.zajištění L 60/60/4, ostění, odhad dle průz.z lešení,postup viz.str.9 TZ D.1.1a | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
83 | 622 PC 07 | Hydrofobizační nátěr viz.str.8 TZ D.1.1a | m2 | 64.594 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,10*0,50 |  | 12.05
|  | -0,85*0,50*7 |  | -2.98
|  | -1,60*0,50 |  | -0.8
|  | -1,30*0,50 |  | -0.65
|  | ost. : 0,12*(0,85*2+0,50*2)*7 |  | 2.27
|  | 0,15*0,50*4 |  | 0.3
|  | dvůr B 09 - 12 : (8,73+2,75+3,86+4,00)*0,50 |  | 9.67
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | -1,00*0,30 |  | -0.3
|  | -1,15*0,50 |  | -0.57
|  | ost. : 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
|  | 0,10*0,30*2 |  | 0.06
|  | 0,30*0,50*2 |  | 0.3
|  | dvůr B - 13 - 15 : (3,86+2,95+9,60)*0,50 |  | 8.21
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | -1,30*0,50 |  | -0.65
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
|  | 0,30*0,50*2 |  | 0.3
|  | dvůr A 01 -04 : (12,10+1,35+10,30+1,25)*0,50 |  | 12.5
|  | -1,60*0,30 |  | -0.48
|  | -0,85*0,50*7 |  | -2.98
|  | -1,10*0,30*2 |  | -0.66
|  | ost. : 0,20*0,30*2 |  | 0.12
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*7 |  | 2.27
|  | (0,12*0,30*2)*2 |  | 0.14
|  | dvůr A 05 -07 : 5,85*0,50+(4,30+1,50)/2*2,40 |  | 9.88
|  | 7,25*0,50+1,80*2,50 |  | 8.13
|  | -1,20*2,00 |  | -2.4
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | 6,55*0,50 |  | 3.27
|  | ost. : 0,15*(1,20+2,00*2) |  | 0.78
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
|  | opěrná zeď : 1,75*2,50+1,35*1,10+1,20*0,40 |  | 6.34
|  | (1,75+1,35+1,20)*0,25 |  | 1.07
84 | 622 PC 08 | Zkouška zralosti omítky před silikovým nátěrem | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
85 | 632921911R00 | Dlažba z dlaždic beton.do písku, tl. 40 mm při, objektu vč.dlažby 400/400/50mm a výplně spar | m2 | 46.599 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
okapový chodník :
Začátek provozního součtu
|  | dvůr C : 24,20*0,40 |  | 9.68
|  | dvůr B : 36,00*0,40 |  | 14.4
|  | dvůr A : (37,10+12,04)*0,40+0,80*0,80 |  | 20.3
Konec provozního součtu
|  | 44,38*1,05 |  | 46.6
86 | 632 PC 01 | Sanace balk.desek- očištění mech.tlak.vodou,hrubá, reprofilace betonu, hydrofobiz.viz.str.7 TZ D.1.1a | m2 | 94.0704 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
skutečný rozsah dle výkresové :
dokumentace :
|  | dvůr C : (3,20*1,56+0,12*(3,20+1,56*2))*6 |  | 34.5
|  | dvůr B - 10 : 2,75*1,40*4 |  | 15.4
|  | dvůr B - 14 : 2,95*1,40*4 |  | 16.52
|  | dvůr A : (2,40*1,20+0,12*(2,40+1,20*2))*8 |  | 27.65
87 | 632 PC 02 | M + D vrchní cementová stěrka s umělými pryskyřic., pevnost 47 MPa dle EN 13813 tl.6 mm, klasifikace | m2 | 105.5712 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
CT-C40-F7-A6 :
|  | dvůr C : (3,20*1,56+(3,20+1,56*2)*0,12)*8 |  | 46
|  | dvůr B - 10 : 2,75*1,40*4 |  | 15.4
|  | dvůr B - 14 : 2,95*1,40*4 |  | 16.52
|  | dvůr A : (2,40*1,20+(2,40+1,20*2)*0,12)*8 |  | 27.65
88 | 632 PC 03 | Odtržné zkoušky ze stáv.betonu balkonů - odborně, způsobilá osoba, požadavky na pevnost viz.TZ | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
89 | 632 PC 04 | Reprofilace jemná - cementem pojená sanační malta, zušlechtěná polymerem, pevnost v tlaku (28dnů) | m2 | 94.0704 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
min.28 MPa dle EN 12190, pevnost v tahu za :
ohybu (28dnů) 6 MPa dle TP BE-PCC :
tl.do 15 mm balkonových desek viz.str.7 TZ D.1.1a :
skutečný rozsah dle výkresové :
dokumentace :
|  | dvůr C : (3,20*1,56+0,12*(3,20+1,56*2))*6 |  | 34.5
|  | dvůr B - 10 : 2,75*1,40*4 |  | 15.4
|  | dvůr B - 14 : 2,95*1,40*4 |  | 16.52
|  | dvůr A : (2,40*1,20+0,12*(2,40+1,20*2))*8 |  | 27.65
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
90 | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | m | 6.132 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A : 5,84*1,05 |  | 6.13
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | 0
91 | 931971111R00 | Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá | m2 | 1.7385 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr A : 1,50*0,50*1,15 |  | 0.86
|  | 0,25*2,92*1,20 |  | 0.88
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
92 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, vč.varianty s možným rozebr.a zpětným zapr.střechy | m2 | 42.3225 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr B - 09z : (8,60+3,10)/2*4,85+3,10*4,50 |  | 42.32
93 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 2692.0006 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,70*9,40+25,90*13,07 |  | 570.69
|  | 2,40*13,40 |  | 32.16
|  | dvůr B : (9,93+2,75)*21,71 |  | 275.28
|  | (5,06*2+6,40)*22,30 |  | 368.4
|  | 2,95*21,71 |  | 64.04
|  | 9,60*21,71 |  | 208.42
|  | dvůr A : (12,10+1,35+10,30+1,25+5,85+8,45+7,75)*22,475 |  | 1057.45
|  | (7,00+4,00)/2*2,50 |  | 13.75
|  | 7,88*12,92 |  | 101.81
94 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 12207.8193 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 570,70*5+32,16*3 |  | 2949.98
|  | dvůr B : 9,93*21,71*5 |  | 1077.9
|  | 2,75*21,71*3 |  | 179.11
|  | (5,06*2+6,40)*22,30*3 |  | 1105.19
|  | 2,95*21,71*3 |  | 192.13
|  | 9,60*21,71*5 |  | 1042.08
|  | dvůr A : 1071,20*5 |  | 5356
|  | 7,88*12,92*3 |  | 305.43
95 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, vč.možného snesení ze střechy | m2 | 42.32 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
96 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 2692 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
97 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2720.57 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | 2678,25+42,32 |  | 2720.57
98 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 10929.16 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | 10886,84+42,32 |  | 10929.16
99 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2720.57 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
100 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 18.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 2,50+2,00 |  | 4.5
|  | dvůr B : 2,00*3 |  | 6
|  | dvůr A : 2,50+2,00*2+1,50 |  | 8
101 | 944945192R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 | m | 92.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | 18,50*5 |  | 92.5
102 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 18.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
103 | 941 PC 01 | Příplatek za ochrannu sousední foliové střechy, pro stavbu lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A - 07n : 1,00 |  | 1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
104 | 95 PC 01 | Kamerová zkouška pro kontrolu 6ks svodů | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
105 | 95 PC 02 | Náklady pro práce statika cca 10hod. | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
106 | 95 PC 03 | Úklid objektu a okolí v průběhu celé stavby, vč.závěrečného ůklidu před kolaudací | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
107 | 95 PC 04 | Strafigrafický průzkum - bude provedeno odborně, způsobilou osobou za přítomnosti pracovníka OPP | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
108 | 95 PC 06 | Projektová dokumentace skutečného provedení, stavby | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
109 | 962031133R00 | Bourání příček jakýchkoliv cihelných tl. 15 cm | m2 | 11.44 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 1,50*1,20*2 |  | 3.6
|  | dvůr A : (2,70+2,90)*1,40 |  | 7.84
110 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 2.8083 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr A : (1,75*2,92+1,35*2,02+1,20*1,27)*0,30 |  | 2.81
111 | 963 PC 01 | Bourání kamenných.schodišťových stupňů, vč.podkladních vrstev | m | 25.75 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 1,60 |  | 1.6
|  | dvůr B : 3,00+2,50+2,10 |  | 7.6
|  | dvůr A : 1,60+1,00*2 |  | 3.6
|  | 1,00*8+1,10+1,20+1,30+1,35 |  | 12.95
112 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 0.9984 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : (3,20*1,56*0,10)*2 |  | 1
113 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.27 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr A - bet.podesta : 1,80*1,00*0,15 |  | 0.27
114 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 7,00 |  | 7
|  | dvůr B : 2,00+2,00 |  | 4
|  | dvůr A : 7,00+2,00 |  | 9
115 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 | m2 | 7.735 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 0,85*0,50*7 |  | 2.98
|  | dvůr B : 0,85*0,50*4 |  | 1.7
|  | dvůr A : 0,85*0,40*9 |  | 3.06
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
116 | 978015261R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % | m2 | 57.3695 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr B - 14 : 2,95*21,21 |  | 62.57
|  | -0,35*0,60*2 |  | -0.42
|  | -1,00*2,90*3 |  | -8.7
|  | 0,16*(0,35*2+0,60*2)*2 |  | 0.61
|  | 0,16*(1,10+2,90*2)*3 |  | 3.31
117 | 978015281R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 % | m2 | 48.7735 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
dvůr B - 10 :
|  | 2,75*21,21 |  | 58.33
|  | -0,35*1,20*10 |  | -4.2
|  | -1,00*2,60 |  | -2.6
|  | -1,10*2,90*4 |  | -12.76
|  | ost. : 0,16*(0,35*2+1,20*2)*10 |  | 4.96
|  | 0,10*(1,10+2,60*2) |  | 0.63
|  | 0,16*(1,10+2,90*2)*4 |  | 4.42
118 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 461.5536 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C - 08n : 1,20*13,50 |  | 16.2
|  | sokl : 24,10*0,90 |  | 21.69
|  | -0,85*0,50*7 |  | -2.98
|  | -1,60*0,50 |  | -0.8
|  | -1,30*0,50 |  | -0.65
|  | ost. : 0,12*(0,85*2+0,50*2)*7 |  | 2.27
|  | 0,15*0,50*4 |  | 0.3
|  | dvůr B - 09, 10 sokl : (8,73+2,75)*0,90 |  | 10.33
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | -1,00*0,30 |  | -0.3
|  | ost. : 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
|  | 0,10*0,30*2 |  | 0.06
|  | dvůr B - 11, 12 : (3,86+4,00)*22,70 |  | 178.42
|  | -1,20*2,10*5 |  | -12.6
|  | -1,15*2,20 |  | -2.53
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*5 |  | 5.28
|  | 0,30*(1,15+1,50*2) |  | 1.25
|  | dvůr B - 13 : 3,86*22,70 |  | 87.62
|  | dvůr B - 14 : 2,95*0,90 |  | 2.65
|  | dvůr B - 15 : 1,20*21,20 |  | 25.44
|  | -1,00*2,90*4 |  | -11.6
|  | 0,16*(1,00+2,90*2)*4 |  | 4.35
|  | sokl : 8,40*0,90 |  | 7.56
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | -1,30*0,50 |  | -0.65
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
|  | 0,30*0,50*2 |  | 0.3
|  | dvůr A 01 -04 sokl : (12,10+1,35+10,30+1,25)*0,90 |  | 22.5
|  | -1,60*0,30 |  | -0.48
|  | -0,85*0,50*7 |  | -2.98
|  | -1,10*0,30*2 |  | -0.66
|  | sokl : 0,20*0,30*2 |  | 0.12
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*7 |  | 2.27
|  | (0,12*0,30*2)*2 |  | 0.14
|  | dvůr A - 07n : 6,68*12,92 |  | 86.31
|  | -2,00*1,40 |  | -2.8
|  | -0,40*0,40 |  | -0.16
|  | -0,60*1,00 |  | -0.6
|  | 0,16*(2,00*2+1,40*2) |  | 1.09
|  | 0,16*(0,40*2+0,40*2) |  | 0.26
|  | 0,16*(0,60*2+1,00*2) |  | 0.51
|  | dvůr A 05 -07 : 1,50*0,90+4,35*0,50+(4,30+1,50)/2*2,40 |  | 10.48
|  | 5,40*0,90+1,80*3,00 |  | 10.26
|  | -1,20*2,00 |  | -2.4
|  | -0,85*0,50*2 |  | -0.85
|  | 6,55*0,90 |  | 5.89
|  | ost. : 0,15*(1,20+2,00*2) |  | 0.78
|  | 0,12*(0,85*2+0,50*2)*2 |  | 0.65
119 | 978015391R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % | m2 | 1616.3443 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,70*7,70 |  | 190.19
|  | -1,20*2,30*7 |  | -19.32
|  | -1,60*2,90 |  | -4.64
|  | -1,30*3,00 |  | -3.9
|  | -1,20*2,10*7 |  | -17.64
|  | -1,20*3,30*2 |  | -7.92
|  | ost. : 0,16*(1,20*2+2,30*2)*7 |  | 7.84
|  | 0,16*(1,60+2,90*2) |  | 1.18
|  | 0,16*(1,30+3,00*2) |  | 1.17
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*7 |  | 7.39
|  | 0,16*(1,20+3,30*2)*2 |  | 2.5
|  | 24,70*14,10 |  | 348.27
|  | -1,20*2,30*14 |  | -38.64
|  | -1,20*3,30*4 |  | -15.84
|  | -1,20*2,10*7 |  | -17.64
|  | -1,20*3,10*2 |  | -7.44
|  | ost. : 0,16*(1,20*2+2,30*2)*14 |  | 15.68
|  | 0,16*(1,20+3,30*2)*4 |  | 4.99
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*7 |  | 7.39
|  | 0,16*(1,20+3,10*2)*2 |  | 2.37
|  | dvůr B - 09 : 8,73*21,21 |  | 185.16
|  | -1,20*2,30*2 |  | -5.52
|  | -1,20*2,10*8 |  | -20.16
|  | -(0,90*3,20+0,50*2,10)*4 |  | -15.72
|  | 0,16*(1,20*2+2,30*2)*2 |  | 2.24
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*8 |  | 8.45
|  | 0,16*(1,40*2+3,20*2)*4 |  | 5.89
|  | dvůr B - 15 : 8,40*21,21 |  | 178.16
|  | -1,20*2,30*2 |  | -5.52
|  | -1,20*2,10 |  | -2.52
|  | -1,20*2,10*12 |  | -30.24
|  | ost. : 0,16*(1,20*2+2,30*2)*2 |  | 2.24
|  | 0,30*(1,20+2,10*2) |  | 1.62
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*12 |  | 12.67
|  | dvůr A 01 - 04 : (12,10+1,35+10,30+1,25)*21,98 |  | 549.5
|  | -1,60*2,80 |  | -4.48
|  | -1,20*2,30*8 |  | -22.08
|  | -1,00*2,80*2 |  | -5.6
|  | -1,20*2,10*40 |  | -100.8
|  | -1,20*3,10*4 |  | -14.88
|  | 0,20*(1,60+2,80*2) |  | 1.44
|  | 0,16*(1,20*2+2,30*2)*8 |  | 8.96
|  | 0,12*(1,00+2,80*2)*2 |  | 1.58
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2)*40 |  | 42.24
|  | 0,16*(1,20+3,10*2)*4 |  | 4.74
|  | dvůr A 05 - 07 : (5,85+7,25+6,55)*21,98 |  | 431.91
|  | -1,20*2,30*2 |  | -5.52
|  | -1,30*2,10 |  | -2.73
|  | -1,60*2,30*2 |  | -7.36
|  | -1,20*3,10*4 |  | -14.88
|  | -1,80*2,10*4 |  | -15.12
|  | -1,60*2,10*8 |  | -26.88
|  | -1,20*2,10 |  | -2.52
|  | 0,16*(1,20*2+2,30*2)*2 |  | 2.24
|  | 0,16*(1,30*2+2,10*2) |  | 1.09
|  | 0,16*(1,60*2+2,30*2)*2 |  | 2.5
|  | 0,16*(1,20+3,10*2)*4 |  | 4.74
|  | 0,16*(1,80*2+2,10*2)*4 |  | 4.99
|  | 0,16*(1,60*2+2,10*2)*8 |  | 9.47
|  | 0,16*(1,20*2+2,10*2) |  | 1.06
120 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného | m2 | 2183.93 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | viz.otlučení omítek : 57,27+48,77+461,55+1616,34 |  | 2183.93
121 | 975 PC 01 | Provizorní podchycení balkonů ve dvorech v době, sanačních prací | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
122 | 978 PC 01 | Otlučení omítek podhledů do 100% na balkonech | m2 | 80.352 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 3,20*1,56*6 |  | 29.95
|  | dvůr B - 10 : 2,75*1,20*4 |  | 13.2
|  | 2,95*1,20*4 |  | 14.16
|  | dvůr A - 01, 05 : 2,40*1,20*8 |  | 23.04
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
123 | 999 PC 01 | Přesun hmot pro opravy a údržbu vodorovný ruční | t | 327.2046 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
124 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 284.6454 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
125 | 711482002RZ1 | Izolační systém dvojitý spoj, svisle nopová folie, vč.dodávky fólie, spoj. prvků a lišt | m2 | 100.179 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,20*0,90 |  | 21.78
|  | dvůr B : (8,60+2,61+4,15+4,75)*0,90 |  | 18.1
|  | (4,05+3,03+9,62)*0,90 |  | 15.03
|  | dvůr A : (12,53+1,47+10,50+1,25)*0,90 |  | 23.18
|  | (1,60+5,40+6,55)*0,90 |  | 12.2
|  | opěrná zeď : 1,75*3,00+1,35*2,20+1,20*1,40 |  | 9.9
126 | 711 PC 01 | M + D stěrka hydroiz.bitumenovou hmotou svislá, tl.4mm | m2 | 40.124 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,20*0,40 |  | 9.68
|  | dvůr B : (8,60+2,61+4,15+4,75)*0,40 |  | 8.04
|  | (4,05+3,03+9,62)*0,40 |  | 6.68
|  | dvůr A : (12,53+1,47+10,50+1,25)*0,40 |  | 10.3
|  | (1,60+5,40+6,55)*0,40 |  | 5.42
127 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m | % | 402.9423 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
128 | 721211520RT2 | Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač,litinová mřížka,, litinový rám, DN 100 - 150 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvorek B : 1,00 |  | 1
|  | dvorek A : 1,00+1,00 |  | 2
129 | 721 PC 01 | Napojení kanal.v místě stávající šachty, zaslepení, šachty - odhad podle kamer.zkoušky výkr.D.1.1b.10 | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A : 1,00 |  | 1
130 | 721 PC 02 | M+D plast.lapače střešních splavenin napoj.na stáv, kanalizaci, obetonování,zemní práce vč.demontáže | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr B : 1,00 |  | 1
131 | 721 PC 03 | Demontáž stávajících vpustí | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
132 | 721 PC 04 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm, zemní práce, pískové lože,obsyp výkr.D.1.1b.10 | m | 10.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr B : 5,00 |  | 5
|  | dvůr A : 4,50+1,00 |  | 5.5
133 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 276.3 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
134 | 730 PC 01 | Kontrola krytů přímotopů, demontáž a zpětná montáž, ( možné odstranění nevyuž.,zazdění, vnitřní omítka | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | malba, nátěr ) viz.TZ : 20,00 |  | 20
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
135 | 764 PC 01 | Oplechování parapetů TiZn rš. 200 mm tl. 0,7mm, plech leskle válcovaný viz.TZ | m | 18.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | K/03 : 0,60*31 |  | 18.6
136 | 764 PC 02 | Oplechování parapetů TiZn rš. 250 mm tl. 0,7mm, plech leskle válcovaný viz.TZ | m | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | K/02 : 30,00 |  | 30
137 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 207.2 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | K/01 : 92,30 |  | 92.3
|  | K/02 : 30,00 |  | 30
|  | K/03 : 0,60*31 |  | 18.6
|  | K/04 : 66,30 |  | 66.3
138 | 764421830R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm | m | 23.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | K/06 : 23,50 |  | 23.5
139 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm | m | 151 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | K/05 : 151,00 |  | 151
140 | 764421870R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm | m | 85 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | K/07 : 85,00 |  | 85
141 | 764454291R00 | Zpětná montáž trub Pz odpad.kruh,kolen,odboček,, odskoků,vč.lapače do betonu,nové obj.,kotvy viz.TZ | m | 166 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,00*2 |  | 48
|  | dvůr B : 23,00*2 |  | 46
|  | dvůr A : 24,00*3 |  | 72
142 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr B vodor. : 4,80 |  | 4.8
143 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm, vč.doplňků a lapače splavenin pro zpětnou montáž | m | 166 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 24,00*2 |  | 48
|  | dvůr B : 23,00*2 |  | 46
|  | dvůr A : 24,00*3 |  | 72
144 | 764511650RT1 | Oplechování parapetů TiZn rš. 330 mm tl. 0,7mm, plech leskle válcovaný viz.TZ | m | 158.6 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | K/01 : 92,30 |  | 92.3
|  | K/04 : 66,30 |  | 66.3
145 | 764521670RT1 | Oplechování říms TiZn rš. 500 mm tl. 0,8mm, plech leskle válcovaný viz.TZ | m | 85 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | K/07 : 85,00 |  | 85
146 | 764551603RT1 | Svod z Ti Zn kruhový, D 110 mm tl. 0,7mm, plech leskle válcovaný viz.TZ | m | 0.6 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | K/08 : 0,60 |  | 0.6
147 | 764 PC 03 | Oplechování říms TiZn rš. 200 mm tl. 0,7mm, plech leskle válcovaný viz.TZ | m | 23.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | K/06 : 23,50 |  | 23.5
148 | 764 PC 04 | Oplechování říms TiZn rš. 250 mm tl. 0,7mm, plech leskle válcovaný viz.TZ | m | 151 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | K/05 : 151,00 |  | 151
149 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 3118.2119 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
150 | 766 PC 01 | Montáž a dodávka kompletní kopie stávajících, arkýřů, zaměření,vnitrostav.doprava, lešení | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
viz.výkr.D.1.1b.16 :
|  | kce borové dřevo,čepové spoje, případné kov. : 6,00 |  | 6
spoje antikor.úprava, nátěr hloubkový lak. :
Nutné odsouhlasení s OPP, NPÚ, dodržení TZ s :
výpisem v PD. :
Bude provádět restaurátor nepolychromovaných :
nefigurálních děl z kamene, dřeva, štuku, umělého :
kamene, sádry. :
151 | 766 PC 02 | Demontáž kompletních stávajících arkýřů, lešení, vnitr.doprava,odvoz a pozdější likvidace | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
152 | 766 PC 03 | Repase stávajícího dřevěného křídla, zárubní,nátěr, úpravy u podlahy str.14 TZ D.1.1a | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
153 | 766 PC 04 | Zabezp.historických dveří vchod.,chodbov,vstupních, do dvorů proti poškození v průběhu celé stavby | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
154 | 766 PC 05 | Zakrytí stáv.podlah na chodbách proti poškození, v průběhu celé stavby např. OSB desky | m2 | 100 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
155 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 9980.1 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
156 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, pro vynesení VZT , kotvení, nátěru | kg | 15 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
157 | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg, - ocelové zábradlí - odhad | kg | 190 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : 95,00*2 |  | 190
158 | 767 PC 01 | M+D ocel.výplně otvorů, rám s tahokovem 850/500mm, žárově zink.,dozdívky, zapravení výkres D.1.1c.03 | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | Z/01 : 20,00 |  | 20
159 | 767 PC 02 | Repase stávající ocelové mříže 1500/2300 mm vč., montáže,.demontáže , nátěr výkres D.1.1c.03 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | Z/02 : 2,00 |  | 2
160 | 767 PC 03 | M + D ocelové zábradlí na balkonech dl.6,00m, výška 1,10m, žárově zinkováno výkres D.1.1c.03 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | Z/03 : 2,00 |  | 2
161 | 767 PC 04 | M+D ohrazení prostoru popelnic,rám s tahokovem žár, zink.,ručně vrtané patky C16/20 výkres D.1.1c.03 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | Z/04 : 1,00 |  | 1
162 | 767 PC 05 | M + D ocelové jednostranné madlo do suterénu, žárově zinkováno, kotvení dl.3,75m | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | Z/05 : 1,00 |  | 1
163 | 767 PC 06 | Reprofilace stávajících ocelových zábradlí, nátěr | kg | 100 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | Z/06 : 100,00 |  | 100
164 | 767 PC 07 | M + D doplnění litinových zdobných výplní ve dvoře, na balkonech, nátěr, kotvení | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | Z/07 : 10,00 |  | 10
165 | 767 PC 08 | M + D kontrola a nátěr stávajícího litinového, zábradlí na balkonech, zapr.v místě kotvení | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A : 8,00 |  | 8
166 | 767 PC 09 | Demontáž plechového přístřešku | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr B : 1,00 |  | 1
167 | 767 PC 10 | Demontáž ocel.konstrukce stříšky se sklolaminát., krytinou | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A : 1,00 |  | 1
168 | 767 PC 11 | Překotvení stávajícího satelitu vč.demontáže, a zpětné montáže | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A : 1,00 |  | 1
169 | 767 PC 12 | Odstranění sušáků na prádlo str.7 TZ D.1.1a | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
170 | 767 PC 13 | Odstranění ocelového klepače | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
171 | 767 PC 14 | M + D sitě proti ptákům str.12 TZ D.1.1a | m2 | 30.8352 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | dvůr A : 8*(2,40*1,20+0,13*(2,40+1,20*2))*1,10 |  | 30.84
172 | 767 PC 15 | M + D hrotová ochrana říms proti ptákům, str.12 TZ D.1.1a | m | 325.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | K/04 : 66,30 |  | 66.3
|  | K/05 : 151,00 |  | 151
|  | K/06 : 23,50 |  | 23.5
|  | K/07 : 85,00 |  | 85
173 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 4567.9977 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
174 | 783192202R00 | Nátěr disperzní OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email,, kontrola stáv.profilů a kotvení str.7 TZ D.1.1a | m2 | 75.0794 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
|  | dvůr C : (5,85*21,90*0,001*32,00)*8 |  | 32.8
|  | dvůr B : 2,75*0,50*5 |  | 6.88
|  | 2,95*0,50*5 |  | 7.38
|  | dvůr A : (5*21,90*0,001*32)*8 |  | 28.03
175 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, kontrola, oprava kotvení | m2 | 45.6 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
zábradlí :
|  | dvůr B : (2*2,75*1,00)*4 |  | 22
|  | (2*2,95*1,00)*4 |  | 23.6
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
176 | 21 PC 01 | Montáž a dodávka hromosvodu, revize, vč.demontáže | m | 120 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
|  | 5 nových svislých vodičů, svorky, úhelníky : 120,00 |  | 120
využije se stáv.zemnění :
177 | 21 PC 02 | Odstranění nebo jen část.odstr. kabelů na fasádě, případné uložení do chráničky pod omítku - odhad | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
178 | 21 PC 03 | Dočasné demontáž světel u vstupů a zpětná montáž | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0
179 | 24 PC 01 | Zpětná montáž klimat.jednotek po opravě fasády,kot, vení stáv.demont.str.5 TZ D.1.1a vykr.D.1.1b.2, 3 | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
180 | 24 PC 02 | Montáž vzduchot.potrubí, hlavic,zař.s ventilátory,, zpětná demontáž ,str.5 TZ D.1.1a vykr.D.1.1b.2, 3 | m | 22 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
181 | 24 PC 03 | Příprava pro opsazení klimatizační jednotky do, spičky v podkroví vč.přípravy prostupu stř.viz.TZ | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
182 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 255.4652 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
183 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 766.3957 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
184 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 255.4652 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
185 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4853.8394 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
186 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 255.4652 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
187 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1788.2566 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
188 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 255.4652 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
189 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 255.4652 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
190 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
191 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
192 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
193 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
194 | VRN4 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  | 15
195 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
196 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 15
15
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0