Sportovní a rekreační areálu Kraví hora,

příspěvková organizace

Dominikánská 2, 601 69 Brno

ID datové schránky: xmvk79u

Výzva k podání cenové nabídky

Sportovní a rekreační areálu Kraví hora, příspěvková organizace,

vyzývá podle §6, §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále pak dle Organizační směrnice 2016 o veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb.), k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „oprava deskového výměníku Alfa Laval“

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Požadujeme provést opravu deskového výměníku Alfa Laval sloužícího jako kondenzátor pro chladící okruh na hokejové hale.

Typ: Alfa Laval M10 BWREF/166

Výrobní číslo: 30106-48605

Montáž a v provozu od července 2011

Výměník je napojen na vodu a čpavek.

2. Požadavky na technické podmínky, které musí být splněny

- Odstavení výměníku z provozu a odsátí čpavku

- Kompletní rozebrání a složení výměníku

- Úplné chemické vyčištění jednotlivých částí výměníku v servisním středisku výrobce Alfa Laval

- Případná výměna vadných desek za nové (po dohodě s investorem)

- Montáž nového kompletního těsnění Alfa Laval

- Zkouška těsnosti

- Doložit certifikát výrobce výměníku Alfa Laval o dodání originálních náhradních dílů

- Doložit protokol o kontrole od výrobce výměníku Alfa Laval

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 200.000,- Kč bez DPH.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je: Hokejová hala Úvoz 55a, Brno 602 00

Termín dokončení prací a předání díla: do 8. července 2016

5. Termín a místo prohlídky

Termín prohlídky je stanoven dne 6. 5. 2016 v 10:00 hod.

Místo plnění: Hokejová hala Úvoz 55a, Brno 602 00

6. Místo a forma podání nabídek

Portál veřejných zakázek –EZAK - https://zakazky.stred.brno.cz

7. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem doručení výzvy a končí dne 11.5.2016 ve 14:00 hod.

8. Požadavky na obsah nabídky:

8.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce.

8.2. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech:

a) krycí list nabídky,

kde bude uvedena celková nabídková cena bez DPH i vč. DPH, a identifikační údaje uchazeče a kontaktní informace. V případě, kdy uchazeč není plátcem DPH, musí tak být uvedeno v nabídce.

b) nabídková cena

- za každou položku samostatně v Kč bez DPH,

- celková nabídková cena v Kč bez DPH i s DPH,

c) oprávnění k podnikání

živnostenský list, popř. výpis z obchodního rejstříku (originál nebo kopie),

d) osvědčení od výrobce Alfa Laval

certifikovaný nebo autorizovaný servisní partner pro deskové výměníky tepla

e) reference o uchazeči

seznam minimálně pěti významných zakázek obdobného rozsahu (finančního i technického) realizovaných uchazečem v posledních 5-ti letech,

f) čestné prohlášení (dle přiloženého vzoru),

g) souhlas uchazeče s podmínkami VZ (dle přiloženého vzoru),

8.3. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

8.4. Podáním cenové nabídky uchazeč potvrzuje, že mu je znám přístup a stav jednotlivých částí objektu vztahujících se k dané akci, dále požadovaná lhůta pro dokončení, a že jsou tyto skutečnosti zohledněny v cenové nabídce. Současně s podáním cenové nabídky uchazeč potvrzuje, že cena uvedená v nabídce je cena konečná a obsahuje všechny případné náklady vyplývající z předmětu díla a obchodních podmínek.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost předložených nabídek na základě následujícího hodnocení:

- Celková nabídková cena s DPH 100%

10. Identifikace zadavatele:

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Dominikánská 2, 601 69 Brno 602 00, IČ 71214747, zastoupený Mgr.Evženem Hrubešem , ředitelem organizace.

11. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy. Je možná dílčí (měsíční) fakturace.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- vyloučit z hodnocení nabídku, která nebude podána v souladu se všemi požadavky stanovenými touto výzvou (zejména nabídka, která nebude doručena zadavateli ve stanovené lhůtě, stanoveným způsobem, nebude podaná v českém jazyce, nebude úplná), taková nabídka nebude dále posuzována ani hodnocena. Uchazeč, který podal takovou nabídku, bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky či technické specifikace v průběhu lhůty pro podání nabídek a to všem zájemcům shodně,

- nevybrat nabídku žádného z uchazečů,

- nevracet uchazečům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku,

- odmítnout všechny nabídky nebo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu,

- zadavatel nepřipouští variantní řešení ani částečné plnění.

13. Doplňující informace k předmětu plnění

Při provádění budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy vztahující se k předmětu plnění. Součástí prací jsou i ekologická likvidace odpadu, úklid prostor a náklady na média. Dokončení prací a předání díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřených materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací zakázky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Platnou nabídkou v tomto výběrovém řízení je pouze ta nabídka, která bude podána v souladu se všemi požadavky stanovenými touto výzvou. Každý zhotovitel může předložit pouze jednu nabídku.

Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK) https://zakazky.stred.brno.cz/ a to pod příslušnou veřejnou zakázkou. Dotazy lze zasílat nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek.

Odpovědi na případné dotazy budou vyvěšovány pouze na profilu zadavatele (E-ZAK) https://zakazky.stred.brno.cz/ a to pod příslušnou veřejnou zakázkou v sekci – DODATEČNÉ INFORMACE.

Z TĚCHTO DŮVODŮ ZADAVATEL DOPORUČUJE PROVÉST KONTROLU DOKUMENTACE A VŠECH UVEŘEJNĚNÝCH ODPOVĚDÍ NA DODATEČNÉ INFORMACE PŘED PODÁNÍM NABÍDKY.

Podáním cenové nabídky uchazeč potvrzuje, že je mu znám rozsah požadovaných prací a obchodní podmínky (v podobě obligatorní smlouvy o dílo). Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

Upozorňujeme na nutnost seznámit se s obchodními podmínkami před podáním cenové nabídky.

Všechny přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele (E-ZAK)

https://zakazky.stred.brno.cz/

Příloha:

- Krycí list nabídky

- Vzor čestného prohlášení

- Vzor souhlasu uchazeče

- Výkresová dokumentace