|  |
| --- |
| **Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11**  **pro změnu v užívání části stavby** |
| Dominikánské náměstí 195/11, 602 00 Brno; p.č. 516, k.ú. Město Brno [6100003] |

**KNIHA STANDARDŮ - ELEKTRO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Popis | Obrázek |
| Svítidlo stropní závěsné | Závěsné svítidlo z ručně foukaného trojvrstvého skla opál mat, průměr 300-400 mm,  LED, 3000 K  kovové části – ocelový lakovaný plech, barva mosaz, závěs v černé barvě  součástí svítidla bude nouzový modul |  |
| Svítidlo stropní závěsné | Závěsné svítidlo z akrylátového skla  kovové části – ocelový plech bíle lakovaný  rozměr: 600/900/1200/1500 x 80 mm |  |
| Nástěnné svítidlo | Nástěnné svítidlo přisazené, třívrstvé opálové sklo,  průměr 350 mm,  3000 K  kovové části – lakovaný plech, barva bílá  včetně nouzového modulu |  |
| Nástěnné svítidlo | Nad zrcadlo, kovový rám v černé barvě  Šířka 590 mm |  |