A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL: František Dostál | KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka | ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka | KOTOJEDSKÁ 2588 767 01 KROMĚŘÍŽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Zahradníkova 9, Brno - Veveří |  |  |  |  |
| AKCE: Výměna oken a zateplení fasád |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 05/2016 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS |  |  | A |  |
| OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |

Obsah

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1 Údaje o stavbě	3

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2 Seznam vstupních podkladů	3

A.3 Údaje o území	3

A.4 Údaje o stavbě	5

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby:	Tučkova 30, 32 – Výměna oken a zateplení fasád

- místo stavby: 	Tučkova 30, 32, Zahradníkova 9

- předmět dokumentace:

PD pro stavební povolení

## A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 			60200 Brno

## A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:

FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 Kroměříž

Zodpovědný projektant:

Ing. Petr Kostka

Kollárova 870/38

767 01 Kroměříž

Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby

Číslo autorizace: 1300023

# A.2 Seznam vstupních podkladů

Katastrální mapa - internet

Prohlídka a zaměření stávajícího stavu

Konzultace s investorem

# A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území

Řešené území je děleno na 3 stavební objekty:

SO01 - Tučkova 30, Zahradníkova 9

Řešeným územím je objekt bytového domu na adrese Tučkova 30 a objekt restaurace Severka na adrese Zahradníkova 9.

Na objektu bytového domu je řešeno provedení nového zateplení obvodových stěn a výměna oken. Při zateplení dojde k demontáži svodného potrubí a žlabů, následně po zateplení dojde ke zpětné montáži. Hromosvod bude demontován a nahrazen novým.

Bude provedena oprava společných prostor domu – tj. oprava omítek a výmalba schodiště a vstupní chodby budovy, oprava uvolněných stupňů schodiště a nové provedení soklu obkladem.

Na objektu restaurace je řešena oprava trhlin ve zdivu, zhotovení vnějšího povrchu obvodových stěn a výměna oken. Bude provedena oprava ploché střechy výměnou povrchové vrstvy. Dojde k demontáži svodného potrubí a žlabů a jejich výměně. Hromosvod bude demontován a nahrazen novým.

SO02 - Tučkova 32 včetně uliční zdi divadla Polárka

Řešeným územím je objekt bytového domu na adrese Tučkova 32.

Na objektu bytového domu je řešeno provedení nového zateplení obvodových stěn a výměna oken. Při zateplení dojde k demontáži svodného potrubí a žlabů, následně po zateplení dojde ke zpětné montáži. Hromosvod bude demontován a nahrazen novým.

Bude provedena oprava společných prostor domu – tj. oprava omítek a výmalba schodiště a vstupní chodby budovy, oprava uvolněných stupňů schodiště a nové provedení soklu obkladem.

Na uliční zdi divadla Polárka je řešena oprava trhliny ve zdivu, zhotovení nového vnějšího povrchu a výměna oken.

SO03 – oprava zídek a přiléhajících zpevněných ploch předzahrádky

Předmětem je oprava trhlin ve zdivu zídek a zhotovení nového povrchu a oprava dlážděné předzahrádky.

Stavební objekty se nachází v k.ú. městské části Veveří (okres Brno-město) na parcelách 1647 a 1649  - zastavěná plocha a nádvoří.

Vlastníkem je Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Parcely se nenachází v historicky chráněném území. Dané území není dotčené důlním provozem. Oblast výstavby není v pásmu zvýšené seismicity. Stavba se nenachází v záplavovém území.

- údaje o odtokových poměrech

Dešťová voda ze střechy je odváděna do stávající kanalizace. Rekonstrukcí objektu se stávající odtokové poměry nemění. Dešťová voda ze zpevněných ploch je odváděna do stávající kanalizace.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Po dokončení stavebních oprav budou stavební objekty využívány stejně jako doposud, jejich účel se nemění.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Opravované stavební objekty se nachází v městské část Brno-Veveří, st. parc. č. 1647 a 1649, katastrální území Veveří.

Jedná se o bytový dům, objekt je v souladu s územním plánem. Objekt bude i po úpravách využíván ke stejnému účelu.

Napojení na inženýrské sítě a pozemní komunikaci zůstává stávající.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Záměr neobsahuje výjimku ani úlevové řešení.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Věcné ani časové vazby nejsou v době zpracování projektové dokumentace známy.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Stavba se nachází v městské část Brno-Veveří, číslo popisné Tučkova 30, 32, Zahradníkova 9.

Parcely č. 1647, 1649 – zastavěná plocha a nádvoří

Sousední pozemky:

- p.č. 1650/1 – ostatní plocha

- p.č. 1651 – ostatní plocha

- p.č. 1666 – zastavěná plocha a nádvoří

- p.č. 1668/1 – ostatní plocha

Vlastníkem je Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno.

- p.č. 1645 – ostatní plocha

- p.č. 1646 – ostatní plocha

Vlastníkem je Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

# A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

- účel užívání stavby

SO01 – jedná se o bytový dům s přístavbou objektu občanské vybavenosti

SO02 – jedná se o bytový dům

SO03 – objekt občanské vybavenosti

Objekt bude i po úpravách využíván ke stejnému účelu.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalé stavby.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna dle právních předpisů.

Stavba není kulturní památka.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Technické požadavky na stavbu se rekonstrukcí nemění. Není řešeno ani bezbariérové řešení objektu.

Řešení odpovídá nárokům platných norem a předpisů pro tento typ a funkci objektu.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů

Projektová dokumentace nepodléhá vyjádření dotčených orgánů.

- seznam výjimek a úlevových řešení,

Záměr neobsahuje výjimku ani úlevové řešení.

- navrhované kapacity stavby

Kapacitní údaje stavby:

- Zastavěná plocha SO01				cca 580,1 m2

- Zastavěná plocha SO02				cca 361,6 m2

- Zastavěná plocha SO03				cca 205.3 m2

- základní bilance stavby

Stávající dešťové svody ze střechy jsou svedeny do dešťové kanalizace. Hospodaření s dešťovou vodou je ponecháno stávající.

Stavba po stavebních úpravách zůstane napojená na inženýrské sítě stejně jako doposud.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Termín zahájení ani termín dokončení není v době zpracování PD znám. Předpoklad červen 2016 až říjen 2016.

Provádění vnitřních stavebních prací při omezeném provozu zařízení.

k) orientační náklady stavby.

předpokládané náklady stavby (bez DPH):         dle položkového rozpočtu

# A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je řešena jako jeden objekt bez technologického zařízení.

Vypracoval: František Dostál                   			V Kroměříži 05/2016