## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 2,00%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 1,50% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Dodavky OPS
PLECHOVÝ ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ WS
Skříňový 2000x800x300, včetně výbavy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘÍDICÍ SYSTÉM
Polní regulátor DDC - 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, bez disp., bez kláv., GSM modul, webserver | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮMYSLOVÉ TERMINÁLY (propojovací kabely k terminálům je nutné objednat zvlášť)
APT130 Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., paralelní rozhraní, latinka/azbuka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION
DM-RDO12 12x spínací relé 250V/6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DM-UI8RDO8 8x univ. IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DM-AO8I/U 8x analog OUT 0-20mA/0-10V, rozlišení 12 bitů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DM-AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Komunikace | [6 empty] | 0 | 0
SMS modul pro zasílání poruchových stavů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SNÍMAČE TEPLOTY
Snímač teploty s rychlou odezvou s kovovou hlavicí, Krytí IP54, Měřicí rozsah: −30 až 130 °C
NK 161-50 Ni1000/6180, délka stonku 50 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NK 161-100 Ni1000/6180, délka stonku 100 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímka nerezová JS130
JS 130-50 - M 20 x 1,5, délka 50 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JS 130-100 - M 20 x 1,5, délka 100 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Návarek přímý
28 x 100 přímý M 20 x 1,5; 11353.1 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:
NS 111 A Ni1000/6180 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UZA Zabezpečovací zařízení
Ponorný termostat s nastavitelnou diferencí
Rozsah 40/120°C stonkový+jímka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Prostorový termostat s pevnou diferencí
A19BAC-9001 0/43 °C , vinutý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hladinový spínač LRNV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Regulační ventily HV
AVQM 003H6756 DN 32 Kvs 12,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AVQM 003H6750 DN 15 Kvs 4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AVQM 003H6756 DN 25 Kvs 8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přivařovací šroubení 003H6912 (-10, -08) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servopohon S HAVARIJNÍ FCÍ.
AME 23 , 24V, 450N | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Regulační ventily ÚT | [6 empty] | 0 | 0
ÚT Kuchyně | [6 empty] | 0 | 0
Elektrický pohon VA-77xx
VA-7706-8001 Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Regulační ventil, Příruba, třícestný, PDTC, PN6, typ:
VG98A2S1K Regulační ventil, třícestný, PDTC, PN 6, DN 15, kv 2,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚT Ostatní | [6 empty] | 0 | 0
VG98B1S1K Regulační ventil, třícestný, PDTC, PN 6, DN 20, kv 6,3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VG98B1S1K Regulační ventil, třícestný, PDTC, PN 6, DN 25, kv 10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VG98A1S1K Regulační ventil, třícestný, PDTC, PN 6, DN 15, kv 4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektrický pohon VA-77xx
VA-7706-8001 Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uzavírací klapky | [6 empty] | 0 | 0
Uzavírací klapka s přírubou průchozí s pohonem
D665N+GRK24A-5 DN65, Kvs=180 m3/hod, 24V~,ovládání O/Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
Generace bodu regulátoru ŘS | I/O bod | 88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TEST 1:1 oživení ŘS | I/O bod | 88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POT-1-1 Protokol o topné zkoušce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nastavení a zprovoznění GSM modulu | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kompl.zkoušky systému MaR - zaregulování systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Elektromontaze
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 2x1 mm, pevně | m | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY 4x1 mm, pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 3x1.5 mm2, pevně | m | 275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3x2.5 mm2, pevně | m | 206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3x4 mm2, pevně | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY 6 mm2, pevný | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LV 40X20 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5320 PŘÍCHYTKY TRUBEK 1520 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 2,5 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 4 mm3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ PŘÍSLUŠNSTVÍ
NKZI 50X125X0.70 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NKZI 50X62X0.70 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NO 90X50X125 OBLOUK 90° | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NT 50X125 T-KUS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NVT 125 VÍKO T-KUSU | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NVO 90X125 VÍKO OBLOUKU 90° | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V 125 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V 62 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NR 50X62 REDUKCE 50X62 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NS 50 SPOJKA - MARS II | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NPS 125 PODPĚRA NA STĚNU 125 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NPS 62 PODPĚRA NA STĚNU 62 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MZ 8 MATICE K ZÁVITOVÝM TYČÍM | ks | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NSM 8X15-GMT ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KPO 8X97 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA | [6 empty] | 0 | 0
PRIMA 258 AC zářivkové svítidlo průmyslové | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYPÍNAČE | [6 empty] | 0 | 0
Vypínače, přepínače, ovládače PRAKTIK
4FN 580 00 Vypínač jednopólový PRAKTIK řazení 1 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4FN 580 06 Přepínač dvoupólový střídavý PRAKTIK řazení 6/2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
5518-2929 S Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. šedá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
6455-11 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávajícího zařízení | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž/úprava/přemístění stávajícího zařízení | hod | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Návod k obsluze a zaškolení obsluhy (programátor) | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatnimi profesemi | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výrobní dokumentace rozvaděče | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Předání a převzetí stavby | kmp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontaze celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | VS ZŠ + MŠ KŘÍDLOVICKÁ 30b
Projekt | PS 02 MAR A ELEKTROINSTALACE
Investor | Městská část Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
Z. č. | 17-021 (2017_3067)
A. č. | MaR a EL
Smlouva
Vypracoval | Ing. Pavel Žilka
Kontroloval | Ing. Josef Musil
Datum | 25.5.2017
Zpracovatel | Thermoplus s.r.o.
CÚ | 2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují daň z přidané hodnoty
Doprava dodávek (3,6) % | 2,00
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 1,50
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,07
Kompletační činnost - b | 0,92
Kompletační činnost - k1 | 0,40
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 15
Vyšší sazba DPH % | 21
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 20