## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0156
BD ul.Kounicova - Brno
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | CM projekt, s.r.o. |  | IČO : | 26919451
|  |  | Bratislavská 5 |  | DIČ :
|  | 69301 | Hustopeče
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 02 | Ústřední vytápění |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 02
Stavba : | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
Objekt : | 02 | Ústřední vytápění |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 02
Ústřední vytápění
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
02 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | Ústřední vytápění
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | 0

## 02 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
O: | 02 | Ústřední vytápění
R: | 02 | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
1 | 713591170T00 | Montáž izolace potrubí | m | 126 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 15
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
2 | 722181212RT5 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 104 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
3 | 722181212RT6 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm | m | 18 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
4 | 722181215RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm | m | 4 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 731 41-25 Oddělený systém 80 | [7 empty] | 0
5 | 78000000T00 | Elektroinstalace, MaR, propojení termostatu a kotle, vč. kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 15
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
6 | 998713201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 201.3 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
| 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) | [7 empty] | 0
| 731 24-2 na kapalná a plynná paliva | [7 empty] | 1
7 | 731249125R00 | ...přes 29 do 35 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
| 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW | [7 empty] | 0
Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW
8 | 731249500T00 | Montáž odkouření kotle | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 15
9 | 48412108T | Kotel plynový závěsný kondenzační o výkonu 24kW s průtok.ohřevem | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
10 | 48412630T | Trubka 80/125mm, 2000mm, dodávka a montáž | ks | 24 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
11 | 48412631T | Trubka DN80, 2000mm PP, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
12 | 48412655T | Koleno DN80 87° plast, dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
13 | 48412670T | Koleno revizní DN80 87° plast, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
14 | 48412700T | sada sifonu ke kotli, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
15 | 48412849T | Prostorový termostat s týdenním programem, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
16 | 48412864T | Adaptér pro paralelní odkouření 2x80mm, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
| 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
17 | 998731201R00 | ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | % | 600.14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [7 empty] | 0
18 | 733113113R00 | ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15, dodávka a montáž | kus | 14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
19 | 733161104R00 | ...polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 104 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
20 | 733161106R00 | ...polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm | m | 18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
21 | 733161107R00 | ...polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm | m | 4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16-4 Montáž potrubí měděného | [7 empty] | 0
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
22 | 733164102RT5 | ...D 15 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 104 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
23 | 733164103RT5 | ...D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
24 | 733164104RT5 | ...D 22 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
25 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 586.636 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové | [7 empty] | 0
| 734 22-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
26 | 734221672RT2 | ...termostatická hlavice, dodávka a montáž | kus | 7 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
27 | 734235122R00 | ...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
| 734 26 Šroubení | [7 empty] | 0
| 734 26-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
28 | 734264426R00 | ...šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 7 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
29 | 734295212R00 | ...filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
30 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 67.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
| 735 15 Otopná tělesa panelová | [7 empty] | 0
31 | 735157560R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
32 | 735157564R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
33 | 735157566R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
34 | 735157573R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 2300 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
| 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa | [7 empty] | 0
35 | 998735201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 320.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
36 | 914T00 | Zkouška těsnosti vytápění | hod | 4 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
37 | 916T00 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
38 | 922T00 | Vyregulování systému | hod | 4 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
39 | 951T00 | Zapravení otvorů | hod | 20 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
40 | 955T00 | Sekání | hod | 20 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
41 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0