## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0156
BD ul.Kounicova - Brno
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | CM projekt, s.r.o. |  | IČO : | 26919451
|  |  | Bratislavská 5 |  | DIČ :
|  | 69301 | Hustopeče
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 01 | Plynoinstalace |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
Objekt : | 01 | Plynoinstalace |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Plynoinstalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Plynoinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Plynoinstalace |  |  |  |  | Plynoinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
O: | 01 | Plynoinstalace
R: | 01 | Plynoinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
jakékoliv šířky rýhy,
| 612 40-32 maltou ze suchých směsí | [7 empty] | 1
1 | 612403386R00 | ...100 x 100 mm | m | 10 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
2 | 971033541R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 1 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
3 | 974031153R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 10 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
| 723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných | [7 empty] | 0
bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
4 | 723120203R00 | ...DN 20, dodávka a montáž | m | 9 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
5 | 723120204R00 | ...DN 25, dodávka a montáž | m | 6 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 723 16-0 Přípojky k plynoměrům | [7 empty] | 0
včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,
6 | 723160204R00 | ...G 1", bez ochozu, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu. | [12 empty] | Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.
| 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,
| 723 19-1 přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 1
7 | 723190203R00 | ...DN 20, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně vyvedení a upevnění výpustek. | [12 empty] | Včetně vyvedení a upevnění výpustek.
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-092 navaření odbočky na potrubí | [7 empty] | 1
8 | 723190914R00 | ...DN 25, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu | [7 empty] | 0
9 | 723236114R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
10 | 723236115R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
11 | 38822269R | plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
12 | 55347625R | dvířka revizní materiál kov; š = 500,0 mm; h = 500,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
13 | 42310113R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
14 | 42310114R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 0
na vzduchu schnoucí
15 | 783424340R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, dodávka a montáž | m | 15 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
16 | 906T00 | Výchozí revize plynu | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
17 | 910T00 | Tlaková zkouška plynovodu | hod | 2 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
18 | 920T00 | Odvzdušnění potrubí | hod | 2 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
19 | 921T00 | Odplynění potrubí | hod | 2 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
20 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner, vč.odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0