## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0156
BD ul.Kounicova - Brno
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | CM projekt, s.r.o. |  | IČO : | 26919451
|  |  | Bratislavská 5 |  | DIČ :
|  | 69301 | Hustopeče
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 03 | Zdravotechnika |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 03
Stavba : | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
Objekt : | 03 | Zdravotechnika |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 03
Zdravotechnika
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
03 | Zdravotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 03 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 03 | Zdravotechnika |  |  |  |  | Zdravotechnika
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 03 |  |  | 0

## 03 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0156 | BD ul.Kounicova - Brno
O: | 03 | Zdravotechnika
R: | 03 | Zdravotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 122 12-25 Odkopávky a prokopávky pro železnice | [7 empty] | 0
nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 122 12-253 v hornině 3 | [7 empty] | 1
| 122 12-2531 příplatek k cenám | [7 empty] | 2
1 | 122202509R00 | ...za lepivost horniny | m3 | 21 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 15
| 131 10-11 Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině 1 a 2 | [7 empty] | 0
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [13 empty] | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
2 | 131001000T00 | Výkop pro potrubí vč.pískování | m | 35 | 0 | 0 | 800-1 | Vlastní |  |  |  | 15
3 | 131001600T00 | Odvoz zeminy na skládku | m3 | 6 | 0 | 0 | 800-1 | Vlastní |  |  |  | 15
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
4 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 21 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 15
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
5 | 162201102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 21 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 15
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
6 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 21 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
jakékoliv šířky rýhy,
| 612 40-32 maltou ze suchých směsí | [7 empty] | 1
7 | 612403384R00 | ...70 x 70 mm | m | 20 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
8 | 974031142R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 20 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového | [7 empty] | 0
9 | 721170956R00 | ...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 140 mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
10 | 721170957R00 | ...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
11 | 721176103R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50, dodávka a montáž | m | 6 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
12 | 721176105R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100, dodávka a montáž | m | 5 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
13 | 721176222R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100, dodávka a montáž | m | 17 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
14 | 721176223R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125, dodávka a montáž | m | 23 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
15 | 721176224R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150, dodávka a montáž | m | 33 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [7 empty] | 0
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
16 | 721194105R00 | ...D 50 mm, materiál ve specifikaci, dodávka a montáž | kus | 3 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
17 | 721194109R00 | ...D 110 mm, materiál ve specifikaci, dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 725 41 Demontáž umývacích žlabů | [7 empty] | 0
Demontáž žlabů umývacích litinových nebo ocelových včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů
18 | 725411125T00 | Liniová vpusť š. 100mm, délka 1m, dodávka a montáž | ks | 9 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
19 | 725411210T00 | Vpusť odtoková pro liniové žlaby, dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
20 | 725411330T00 | Čelo - čelní stěna žlabu, dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
21 | 725411399T00 | Montáž žlabu | ks | 4 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
22 | 28650881R | kus čisticí D = 110,0 mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
23 | 28650883R | kus čisticí D = 160,0 mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
24 | 55162150.AR | vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
25 | 55162545.AR | ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
26 | 998721201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 859.826 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového | [7 empty] | 0
27 | 722131913R00 | ...vsazení odbočky do potrubí, DN 25, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
28 | 722172411R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 12 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
29 | 722172412R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 30 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 17-2 Potrubí z polypropylénu | [7 empty] | 0
30 | 722172501T00 | Žlab pozink DN25/2m, dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
31 | 722181212RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm, dodávka a montáž | m | 6 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
32 | 722181212RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm, dodávka a montáž | m | 15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
33 | 722181214RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm, dodávka a montáž | m | 6 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
34 | 722181215RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm, dodávka a montáž | m | 15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
35 | 722190401R00 | ...vyvedení a připojení výpustek, DN 15 | kus | 10 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
36 | 722237122R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
37 | 722237123R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
38 | 722237132R00 | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 722 25-2 Montáž požárního příslušenství | [7 empty] | 0
39 | 722259201R00 | ...hydrantového systému D 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 722 25-41 Demontáž požárního příslušenství | [7 empty] | 0
40 | 722254110R00 | ...hydrantových skříní | ks | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 722 26 Vodoměry | [7 empty] | 0
| 722 26-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
41 | 722264311R00 | ...bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P..., dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
42 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 190.035 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| 725 11 Zařízení záchodů | [7 empty] | 0
43 | 725111270T00 | Nádrž splachovací vysokopoložená pro výlevku, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
| 725 11-2 Klozetové mísy | [7 empty] | 0
44 | 725013163R00 | ...kombinované, bílé, včetně sedátka, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 725 11-29 montáž | [7 empty] | 1
45 | 725119305R00 | ...kombinované | ks | 3 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 0
46 | 725017163R00 | ...na šrouby, bílé, šířky 60 cm | ks | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 725 21-19 montáž | [7 empty] | 1
47 | 725219401R00 | ...na šrouby do zdiva | ks | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [13 empty] | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
| 725 33 Výlevky diturvitové | [7 empty] | 0
48 | 725019101R00 | ...výlevka s plastovou mřížkou, stojící, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [7 empty] | 0
49 | 725823121RT1 | ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
50 | 725825114RT1 | ...baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
| 725 82-31 Ruční ovládaní | [7 empty] | 0
| 725 82-311 bez otvírání odpadu | [7 empty] | 1
51 | 725823060T00 | Ventil rohový 1/2" , dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
| 725 86-019 Sifony vanové HL | [7 empty] | 0
52 | 725860372T00 | Sifon umyvadlový chrom, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
53 | 725860376T00 | Sifon umyvadlový systém click-clack, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 15
54 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
55 | 998725201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 303.44 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
56 | 42310113R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 8 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
57 | 42310114R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 15 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
58 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 3.165 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
59 | 911T00 | Tlaková zkouška kanalizace | hod | 4 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
60 | 912T00 | Tlaková zkouška vodovodu | hod | 4 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
61 | 915T00 | Proplach a desinfekce potrubí | hod | 8 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
62 | 951T00 | Zapravení otvorů | hod | 12 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
63 | 955T00 | Sekání | hod | 12 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
64 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
65 | 980T00 | Rozbor vody | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0