## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 091 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy výdejny jídel | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: |  |  |  |  | 801 3 | [8 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Nám. 28. října 21, Brno | [8 empty] | Datum: |  | 8.12.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. A. Mudráková | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. V. Potěšilová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 091
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy výdejny jídel
| Místo: | [6 empty] | Nám. 28. října 21, Brno | [6 empty] | Datum: |  | 8.12.2016
| Objednatel: | [6 empty] | Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. A. Mudráková |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. V. Potěšilová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e4be1f4e-20c2-41c2-acd5-fa90c6f3128d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4a.1 |  |  |  | ZTI | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f664f1d9-58c9-4d28-8bf7-1447ccf00108} | {e4be1f4e-20c2-41c2-acd5-fa90c6f3128d}
/ |  | D.1.4a.2 |  |  |  | Plynoinstalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ee6f0d7d-6760-4436-b2a1-8c9fa4181cb5} | {e4be1f4e-20c2-41c2-acd5-fa90c6f3128d}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## D.1.4a.1 - ZTI
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {f664f1d9-58c9-4d28-8bf7-1447ccf00108}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy výdejny jídel
| Objekt: |  | D.1.4a.1 - ZTI
| JKSO: |  | 801 3 | [5 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Nám. 28. října 21, Brno | [5 empty] | Datum: |  | 8.12.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. A. Mudráková | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. A. Mudráková | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. V. Potěšilová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy výdejny jídel
Objekt: |  |  | D.1.4a.1 - ZTI
Místo: |  |  | Nám. 28. října 21, Brno |  |  |  | Datum: |  | 8.12.2016
Objednatel: |  |  | Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno |  |  |  | Projektant: |  | Ing. A. Mudráková
Zhotovitel: |  |  | Ing. A. Mudráková |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. V. Potěšilová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [8 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [8 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [8 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [8 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [8 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [8 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy výdejny jídel
Objekt: |  |  | D.1.4a.1 - ZTI
Místo: |  |  | Nám. 28. října 21, Brno |  |  |  | Datum: |  | 8.12.2016
Objednatel: |  |  | Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno |  |  |  | Projektant: |  | Ing. A. Mudráková
Zhotovitel: |  |  | Ing. A. Mudráková |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. V. Potěšilová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12266 |  | 0.3093
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12266 |  | 0.3093
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01659 |  | 0.0188
1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 |  |  | m | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0126
2 | K | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00202 | 0 | 0
3 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 |  |  | m | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00472 | 0 | 0
4 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0
5 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0035 | 0 | 0
6 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0
9 | M | 5516170PC1 | Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez HL 300 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0
10 | M | 5516170PC2 | Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtok, s pevnou izol přírubou, ZU Primus, plast 123x123mm/nerez 115x115mm HL310NPr |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0
11 | M | 5516170PC3 | Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510 HL85N |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00118 | 0 | 0
12 | K | 72121191PC | Montáž zápach. uzávěr plast |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0
13 | M | 551618410 | vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 30 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0
14 | K | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.0062
15 | K | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 HL 410 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0
16 | K | 721274103 | Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 (DN 75) HL 900N |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00102 | 0 | 0
17 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 19 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | 721290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 0.019 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.017 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K | SAN1 | Výchozí revize, pročištění,… - kanalizace, vodovod |  |  | hod | 12.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06868 |  | 0.02147
21 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00426
22 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.007
23 | K | 722171914 | Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 722173913 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm |  |  | m | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.01872 | 0 | 0
26 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm |  |  | m | 33 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.03168 | 0 | 0
27 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm |  |  | m | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0012 | 0 | 0
28 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 33 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00231 | 0 | 0
29 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00052 | 0 | 0
30 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem |  |  | pár | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00078 | 0 | 0
31 | K | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00207
32 | K | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00265
33 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0
34 | K | 722231073 | Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0
35 | K | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0
36 | K | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0
37 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0
38 | M | 551141240 | kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný R250D 1/2" červený |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0
39 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0
40 | M | 551141260 | kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný R250D 3/4" červený |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0
41 | K | 722260811 | Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00549 | 0.00549
42 | K | 722260921 | Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0
43 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 57 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01083 | 0 | 0
44 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 57 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00057 | 0 | 0
45 | K | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 0.021 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.069 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03103 |  | 0.26903
47 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892
48 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.00264 | 0 | 0
49 | M | 642110520 | umyvadlo keramické závěsné s otvorem ECCO V1340 65 cm bílé |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0
50 | K | 7253191PC | Montáž dřezu ostatních typů |  |  | soubor | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00132 | 0 | 0
51 | M | 551611260 | souprava odtoková 6/4 pro dvojdřez HL24/40-6/4 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0
52 | K | 725320828 | Demontáž dřez dvojitý velkokuchyně bez výtokových armatur |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.0715
53 | K | 7255149PC | Zpětná montáž-ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00579 | 0.00579 | 0 | 0
54 | K | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155
55 | K | 725590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 0.269 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | K | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00049
57 | K | 725813111 | Ventil rohový TE 67 G 1/2 s filtrem |  |  | soubor | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0
58 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312
59 | K | 725829132 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0
60 | M | 55144018PC | baterie umyvadlová automatická stojánková SLU 02BT pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0
61 | K | 725980121 | Dvířka 15/15 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0
62 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.031 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00489 |  | 0
63 | K | 732331711 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 litrů |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.00489 | 0 | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00147 |  | 0
64 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení+ návarek |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0
[14 empty] | základní | [6 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [6 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [6 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [6 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [6 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## D.1.4a.2 - Plynoinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ee6f0d7d-6760-4436-b2a1-8c9fa4181cb5}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy výdejny jídel
| Objekt: |  | D.1.4a.2 - Plynoinstalace
| JKSO: |  | 801 3 | [5 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Nám. 28. října 21, Brno | [5 empty] | Datum: |  | 8.12.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. A. Mudráková | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. A. Mudráková | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. V. Potěšilová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy výdejny jídel
Objekt: |  |  | D.1.4a.2 - Plynoinstalace
Místo: |  |  | Nám. 28. října 21, Brno |  |  |  | Datum: |  | 8.12.2016
Objednatel: |  |  | Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno |  |  |  | Projektant: |  | Ing. A. Mudráková
Zhotovitel: |  |  | Ing. A. Mudráková |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. V. Potěšilová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy výdejny jídel
Objekt: |  |  | D.1.4a.2 - Plynoinstalace
Místo: |  |  | Nám. 28. října 21, Brno |  |  |  | Datum: |  | 8.12.2016
Objednatel: |  |  | Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno |  |  |  | Projektant: |  | Ing. A. Mudráková
Zhotovitel: |  |  | Ing. A. Mudráková |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. V. Potěšilová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04359 |  | 0.0684 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04359 |  | 0.0684 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04148 |  | 0.0684 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 417887715
2 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 |  |  | m | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.0148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908987936
3 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 |  |  | m | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1304306332
4 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0078 | 0.00342 | 0.0684 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734449017
5 | K | 723190252 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865360659
6 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079013242
7 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103447581
8 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617792694
9 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984274234
10 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962984712
11 | K | 723290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 0.068 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745145312
12 | K | 998723103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.041 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33923565
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00031 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396783629
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 783425413 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156853788
[22 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
[14 empty] | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0