## Výkaz výměr
BRNO - Křenová 57 - Rekonstrukce a přístavba objektu - elektroinstalace
účel: SO 02 - stavba dočasné dvorní budovy
č.: 29941/3811
Výkaz výměr
Poř. | Č položky | Název položky | Množství | Mj | Cena položky | Celkem
1 | 0101054 | Trubka ohebná PE, nízká mech.odolnost, Ø21,2/16mm | 105 | m | 0 | 0
2 | 0101056 | Trubka ohebná PE, nízká mech.odolnost, Ø34,5/29mm | 20 | m | 0 | 0
3 | 0104040 | Krabice do SDK přístrojová, dvojnásobná | 7 | ks | 0 | 0
4 | 0104040 | Krabice do SDK přístrojová, jednoduchá, bez zap. | 16 | ks | 0 | 0
5 | 0104041 | Krabice do SDK přístrojová, trojnásobná | 1 | ks | 0 | 0
6 | 0104045 | Krabice odbočná, na povrch, plasti, IP54, vč.víčka, zapojení a pružinových svorek | 3 | ks | 0 | 0
7 | 0105014 | osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. | 2 | ks | 0 | 0
8 | 0801005 | Kabel CYKY-O 3x1,5 pod omítku | 120 | m | 0 | 0
9 | 0801006 | Kabel CYKY-J 3x1,5 pod omítku | 320 | m | 0 | 0
10 | 0801010 | KABEL ; CYKY-J 5x1,5 pod omítku | 100 | m | 0 | 0
11 | 0801012 | Kabel CYKY-J 3x2,5 pod omítku | 312 | m | 0 | 0
12 | 0801015 | Kabel CYKY-J 5x2,5 pod omítku | 40 | m | 0 | 0
13 | 0801017 | Kabel CYKY-J 3x4 pod omítku | 40 | m | 0 | 0
14 | 0801019 | Kabel CYKY-J 5x4 pod omítku | 15 | m | 0 | 0
15 | 0803038 | Vodič H07V-K 1x6 zel.žl. (pod om.) | 210 | m | 0 | 0
16 | 0806062 | KABEL ; J-Y(St)Y 4x2x0,8 | 30 | m | 0 | 0
17 | 1001001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 57 | ks | 0 | 0
18 | 1001002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 16 | ks | 0 | 0
19 | 1001150 | Pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem | 4 | ks | 0 | 0
20 | 1101025 | Strojek spínače, řazení 1, bezšroubový | 2 | ks | 0 | 0
21 | 1101027 | Strojek spínače sériového, řazení 5, bezšroubový | 2 | ks | 0 | 0
22 | 1101028 | Strojek spínače střídavého, řazení 6, bezšroubový | 6 | ks | 0 | 0
23 | 1101031 | Strojek spínače dvojitého střídavého, řazení 6+6, bezšroubový | 1 | ks | 0 | 0
24 | 1101032 | Strojek spínače žaluziového, bezšroubový | 1 | ks | 0 | 0
25 | 1101035 | Strojek tlačítka, řazení 1/0, bezšroubový | 1 | ks | 0 | 0
26 | 1101039 | Rámeček pro přístroje, jednoduchý, bílý | 16 | ks | 0 | 0
27 | 1101040 | Rámeček pro přístroje, dvojnásobný vodorovný, bílý | 6 | ks | 0 | 0
28 | 1101042 | Rámeček pro přístroje, trojnásobný vodorovný, bílý | 2 | ks | 0 | 0
29 | 1101044 | Kryt spínače, jednoduchý, bílý (pro strojky 1, 6, 7, 1/0) | 7 | ks | 0 | 0
30 | 1101045 | Kryt spínače, dělený, bílý (pro strojky 5, 6+6) | 3 | ks | 0 | 0
31 | 1101046 | Kryt spínače, s popisovým polem, bílý (pro zvonková tlačítka) | 1 | ks | 0 | 0
32 | 1101047 | Kryt spínače žaluziového, bílý | 1 | ks | 0 | 0
33 | 1103017 | Zásuvka 230V/16A, pod om., bílá, bezšroubová | 16 | ks | 0 | 0
34 | 1103027 | Zásuvka 230V/16A, nástěnná, PVC, bílá, IP44, s víčkem | 1 | ks | 0 | 0
35 | 1103090 | Zásuvka 230V/16A, pod om., bílá, bezšroubová, s přepěťovou ochranou | 1 | ks | 0 | 0
36 | 1108010 | Sada pro nouzovou signalizaci: transformátor, kontrolní modul s optickou a akustickou signalizací, resetovací tlačítko, signální tahové tlačítko, | 1 | ks | 0 | 0
37 | 1108013 | Nástěnný elektrický přímotopný konvektor, 230V, 500W, s termostatem | 5 | ks | 0 | 0
38 | 1108014 | Ústředna pro ovládání pohonů světlíků, s možností připojení čidla větru a deště | 1 | ks | 0 | 0
39 | 1108015 | Čidlo deště | 1 | ks | 0 | 0
40 | 1108016 | Čidlo větru | 1 | ks | 0 | 0
41 | 1901001 | Montáž zapuštěné rozvodnice do 20kg | 1 | ks | 0 | 0
42 | 1921006 | Dodávka - rozváděč RS3 (viz Specifikace č.1) | 1 | ks | 0 | 0
43 | 2001017 | Svítidlo Aa - přisazené žárovkové, max.1x60W, 1xE27, IP43, kovová montura, skleněný kryt | 5 | ks | 0 | 0
44 | 2001020 | Svítidlo E - nástěnné venkovní svítidlo, barva šedá, materiál hliník, 1x12W, E27, IP44, tř.II, d=195mm, v=135mm | 2 | ks | 0 | 0
45 | 2002004 | Svítidlo D - přisazené, zářivkové, výklopné, 1x13W, T5, 230V/50Hz, IP20, materiál kov/sklo, barva stříbrná, 584x85x29mm, el.předřadník | 1 | ks | 0 | 0
46 | 2002006 | Svítidlo B - přisazené zářivkové, 2x36W, G136, IP40, těleso ocelový plech, kryt opálový plast, 1293x208x77mm, el.předřadník | 10 | ks | 0 | 0
47 | 2005001 | Svítidlo N - přisazené, nouzové, svítící při výpadku, 1x11W, IP65, vestavěný akumulátor, doba svícení 1 hod., piktogram | 3 | ks | 0 | 0
48 | 2012001 | Zářivka lineární T5, 13W, 4000K (svítidla D) | 1 | ks | 0 | 0
49 | 2012014 | Zářivka lineární T8, 36W, 4000K (svítidla B, G) | 20 | ks | 0 | 0
50 | 2012032 | Zářivka kompaktní 12W, E27, 4000K (svítidla E, Ec) | 2 | ks | 0 | 0
51 | 2012033 | Zářivka kompaktní 20W, E27, 4000K (svítidla Aa, Ab) | 5 | ks | 0 | 0
52 | 2204032 | Lišta velká pro vyrovnání potenciálu - kompletní | 1 | ks | 0 | 0
53 | 2204043 | Svorka zemnící ZS4 | 6 | ks | 0 | 0
54 | 2903001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace | 1 | celek | 0 | 0
55 | 2903012 | Spolupráce s revizním technikem | 4 | hod | 0 | 0
56 | 2906001 | Nespecifikované montážní práce | 16 | hod | 0 | 0
57 | 2906012 | Koordinace s ostatními profesemi | 10 | hod | 0 | 0
58 | 2906014 | Zabezpečení pracoviště | 8 | hod | 0 | 0
59 | 3007005 | Domácí videotelefon, digitální, barevný displej 3,5" TFT, s pamětí obrazy, barva bílá | 1 | ks | 0 | 0
60 | 4001016 | Kabel UTP, cat.6, 250MHz 4P, NH plášť | 305 | m | 0 | 0
61 | 4002017 | Zásuvka komunikační HDMI - strojek | 2 | ks | 0 | 0
62 | 4002017 | Kryt zásuvky komunikační - přímé, bílý | 2 | ks | 0 | 0
63 | 4003016 | Kabel HDMI - 15m | 1 | ks | 0 | 0
64 | 4006007 | UTP modul RJ45 MiniJack, cat.6 | 9 | ks | 0 | 0
65 | 4007002 | Modulární patch panel 24 pozic, 1U | 1 | ks | 0 | 0
66 | 4010015 | Přístroj zásuvky datové UTP RJ45 keystone, cat.6 | 2 | ks | 0 | 0
67 | 4010017 | Kryt zásuvky komunikační a datové pro nosnou masku, bílý | 2 | ks | 0 | 0
68 | 4010018 | Maska nosná pro 2 moduly keystone | 2 | ks | 0 | 0
69 | 4011051 | Rozváděč datový 19" jednodílný, 6U/400mm, celoskleněné dveře | 1 | ks | 0 | 0
70 | 4012016 | Rozvodný panel 230V s přep.ochranou 5pozic | 1 | ks | 0 | 0
71 | 4013009 | Ukončení datového kabelu UTP | 5 | ks | 0 | 0
72 | 4014002 | Měření segmentu, jednoduché bez protokolu | 5 | ks | 0 | 0
73 | 5001003 | Kabel koax. H121 - 75 Ohmu CU PVC - do žlabu,TR | 30 | m | 0 | 0
74 | 5002010 | Zás.TV+R-koncová - strojek | 1 | ks | 0 | 0
75 | 5002012 | Kryt zásuvky TV+R, bílý | 1 | ks | 0 | 0
76 | 5007012 | Zkušební provoz - uvedení do provozu | 4 | hod | 0 | 0
77 | 5007014 | Konektor F - na koaxiální kabel 50 Ohm | 2 | ks | 0 | 0
78 | 5007014 | Spojka anténního kabelu, pro konektor F-F | 1 | ks | 0 | 0
79 | 8701002 | Napojení venkovní kondenzační jednotky 1x230V, do 3x6mm | 1 | ks | 0 | 0
80 | 8701004 | Napojení venkovní kondenznační jednotky 3x400V, do 5x2,5mm | 1 | ks | 0 | 0
81 | 9501041 | Napojení el.zásobníkového ohřívače vody 1x230V, do 3x2,5mm | 2 | ks | 0 | 0
82 | 9902001 | Vypracování skutečné projektové dokumentace | 1 | celek | 0 | 0
83 | 9902002 | Zkreslení skutečného stavu na stavbě | 4 | hod | 0 | 0